## 医療機器の製造販売届出の取扱い（案）へのJIRA意見
タイトル: 医療機器の製造販売届出の取扱（案）への意見募集について | [6 empty] | 作成日： 平成17年2月1日
社団法人 日本画像医療システム工業会
No. | 該当頁 | 該当項目 | 該当番号 | 原文 | 質問・意見 | 修正/対案 | 備考/理由
1 | ー | 全般 | ー |  | 改正薬事法においては、一般医療機器は承認不要で 且つ、自己認証です。意見募集内容は承認、認証申請時の内容とほぼ同様な届出を課しています。 一般医療機器の届出に関しては、自己認証の趣旨を踏まえてパブリックコメントに示された届出内容を不要とするよう要望します。 | 製造販売業の届出は、現行と同様レベルで対応する。 自己認証でありますので製造販売業の社内で当然必要な内容の管理をする。 | 現行の類別許可の届出と比べて過大な負荷となる。基本的には一般医療機器に詳細なる届出記載は不要と思われる。
2 | ー | 全般 | ー |  | 現行届出品を持つ企業が、新規製造販売業許可取得時及び製造業許可更新時の大量届出がある場合の特例措置を考慮いただきたい。 | 例として、旧法における既届出品については、様式39（届出鑑のみ）の備考欄に届出済である旨、及び第１の１項から４項のみを記載し旧届出のコピーと添付文書を付けることでよいとしていただきたい。 上述がかなわない場合は、新規製造販売業取得時はみなし承継（届出品の承継の意味）として類別の届けに準じて届出品リストのみで1年間の猶予をいただきたい。
3 | 1 | 類別欄 | 3 | ・・・判断すること。また、一品目複数の類別にまたがる場合は、主たる性能から類別を判断すること。 | 「主たる性能」ではなく、「主たる機能・使用目的」としていただきたい。 |  | 「性能」では、意味合いが異なると判断します。
4 | 2 | 名称欄 | 4(１) | ・・・、複合機器を想定した一般的名称がない場合は、主たる性能から判断して一般的名称を記載すること。 | 具体的な例示をお願い致します。又、「主たる性能」については 「主たる機能・使用目的」としていただきたい。 |  | 例示がない為 内容が不明確になっています。又、｢性能」では 意味合いが異なると判断します。
5 | 2 | 名称欄 | 4(２) | ・・・。なお、一物一名称が原則であるが、妥当な理由により一物多名称のものを申請する場合は、・・・ | 製造販売業が一つでも、販売ルート毎に 販売名を有する事も 妥当な理由 と理解してよろしいでしょうか。 |  | 一物一名称が原則とありますが、例外が判りません。
6 | 2 | 名称欄 | 4(２) | ・・・。なお、一物一名称が原則であるが、妥当な理由により一物多名称のものを申請する場合は、その説明資料に添付すること。ただし、この場合、販売名ごとに届出ること。 | 例えば、３種類の販売名を届出る場合、１つの届出書にはフルセットの資料で届出し、残りの２つの届出書には名称が記載された届出書と、名称に関した部分のみの資料を添付するような簡略申請を認めその旨を明記していただきたい。
7 | 2 | 使用目的、効能又は効果欄 | 5 | 当該品目の使用目的として、適応となる患者と疾患名、使用する状況、期待する効果などについて適切に記載すること。また、必要に応じて効能又は効果を記載すること。（定義の範囲内で記載すること。） | 「当該品目の使用目的を適切に記載すること。又必要に応じて適応となる患者と疾患名、使用する状況、期待する結果や効能又は効果などについて適切に記載すること」 としていただきたい。 |  | 基本的には、一般医療機器には疾患名などは不要と考える。
8 | 2 | 原材料又は構成部品欄 | 7 | 血液・体液・粘膜等に接触（直接・間接を含む）せず、かつ、性能に大きく影響しない部品又は材料については、簡潔な記載で差し支えないとともに、規格の設定に関しては特に記載を要しない。 | 「なお、簡潔記載については人体接触を意図しない構成品については記載を要しない」を追加していただきたい。 |  | 生体への接触などに関する安全性を確認するための記載が目的なので不要と考えます。
9 | 2 | 品目仕様欄 | 8 | 品質、安全性及び有効性の観点から、本品の要求事項として求められる設計仕様のうち、「形状、構造及び原理」に該当しない事項を記載する。 | この欄には試験規格だけを記載すればよいのでしょうか。 |  | 具体的事例がない為 不明です。
10 | 3 | 操作方法又は使用方法欄 | 9 | 操作方法又は使用方法について・・・・記載すること。 | 添付文書をもって記載省略可とする。 |  | 同様の記載が添付文書にあるため不要と考える。
11 | 3 | 製造方法欄 | １０(ア) | ア．構成部品等（医療機器GMP省令第2条第2項において定める「構成部品等」をいう）の受入れ工程から出荷判定を行うまでの工程を記載すること。 | 製造工程、製造所の記載を要求していますが、変更毎に変更届を厚生労働大臣に提出する必要はないと考えます。 | 届出内容から除く。（社内の自己管理する。業の受ける監査時に適正化を確認する。） | 一般医療機器でそこまで規制は必要ないと判断します。産業界の活動を阻害する要因です。製造販売業の中で自己管理で十分です。
12 | 3 | 製造方法欄 | １０(ア) | ア．マスターファイル登録を受けた構成部品の場合は、 | この構成部品に関するマスターファイルとはどういうものか説明願います。
13 | 3 | 製造方法欄 | １０(ウ) | 製造条件によって製品の品質、物性等・・・・その製造条件の記載を行うこと。 | 原則として記載不要としていただきたい。 上述が認められない場合は、GMP対象の品目のみに限定して記載することとしていただきたい。 |  | 基本的には一般医療機器に詳細なる届出記載は不要と思われる。
14 | 3 | 製造方法欄 | 10 （エ） | 「エ 滅菌医療機器にあっては、滅菌方法等を記載すること。」 | これは「滅菌医療用具の製造（輸入）承認申請における滅菌に関する取り扱いについて（その２ ）（医薬 審 第 ８７７ 号平成１２ 年７ 月１８ 日）」の内容を記載すればよいのでしょうか。
15 |  | 製造方法欄 | １０（キ） | キ．設計を行なった事業者の氏名又は名称 | 「(設計を行なった事業者：但し、設計管理該当品目の場合のみ記載）」に変更して頂きたい。 |  | 設計管理の監査対象の為の記載と考えます。
16 | 3 | 製造方法欄 | １０(ク) | ク．当該医療機器の構成部品を単品として流通させることがあるとして製造販売届出を行う場合の当該構成部品に関しては、当該構成部品の製造工程について・・・ | 「単品として流通させる」について定義して欲しい。 |  | どのような場合を想定しているのでしょうか。例えば、単体でユーザーが使用できる医療機器を指していると理解してよろしいでしょうか。「流通｣の範囲が不明です。
17 | ３ | 備考欄 | １４（４） | 「単回使用の場合はその旨記載すること。」 | 記載は不要と考えます。 |  | クラス分類通知の一般的名称には単回使用のものには名称が付加されていると思います。
18 | 4 | 備考欄 | 14（５） | （５）新規原材料を含有する場合はその旨を記載すること | 新規原材料含有記載に付いては確認できないと考えます。 |  | 備考欄には不要の項目と考える。
19 | 4 | 備考欄 | １４（９） | （９）申請者の製造販売許可番号、許可の区分及び主たる事業所の所在地、又は、許可を申請中である場合はその旨（主たる事業所を含む）記載すること | 当該情報は既に「製造販売業の許可番号及び年月日」欄及び申請者の住所記載部位にて明確なため、記載不要としていただきたい。 申請中の場合は、その旨を「製造販売業の許可番号及び年月日」欄に記載することとしていただきたい。 | 「申請者の製造販売許可番号,許可区分」を記載することになっておりますが、申請書の最初に同じ項目記載があり重複します。 | あくまでも備考欄であり、同じページに記載された内容で容易に確認できるため
20 | 5 | 備考欄 | １４（１２） | （１２）当該品目がクラスⅠに該当することについて説明した資料を添付すること。 | 「当該品目がクラスⅠに該当することについての説明した資料を添付すること」とありますが、申請書の一般的名称、及び使用目的、効能又は効果欄にてクラスⅠ（一般医療機器）であることはわかります。 | 添付を不要としていただきたい | 申請内容（一般的名称及び使用目的、効能又は効果）で説明しているため、重複した資料添付は不要と考えます。
21 | 5 | 第２ その他 届出事項の変更について | 3 | 製造販売届出に変更があった場合、その届けでなければならない変更の範囲については、製造販売承認における承認事項の一部変更の範囲及び軽微変更届での範囲に準じた取扱いとする。 | 安全性に対するリスクの小さいクラスⅠ製品に”製造販売承認品”の一部変更に準拠した変更届出を義務付けること不要と考えます。 | 対案：製造販売届出に変更があった場合、製品標準書や 添付文書に変更内容を反映させる等、ＧＭＰに準じ た取扱いとする。 | リスクの低い一般医療機器にあっては、現状届出品に準じた自己管理で十分である。
22 | 5 | 第２ その他 基本要件の適用について | ４（１） | 製造販売届出時において、当該医療機器の基本要件に対する | 基本要件への適用は弾力的にしていただきたい。 |  | システムとしてクラスⅡに組み込まれないものについては適合性を示すことが困難となる。
23 | 5 | 第２ その他 基本要件の適用について | ４（１） | 当該品目に係る技術文書 | なお、以下を削除していただきたい。 |  | リスクの低い一般医療機器にあっては、STEDは不要と考える。
24 | ５ | 第２ その他 既承認、類別許可品等の取り扱いについて | ５ | ｢･･･更新時に、旧法製造業の許可に基づきみなされた製造販売業者がその製造所において製造する品目について一括して独立行政法人医薬品医療機器総合機構に届出を行うこと。・・・」 | 本文の意図するところが十分理解できないが、右の提案を行いたい。 | 「又は既に製造販売届出を行っている品目」を削除していただきたい。 ｢･･･更新時までに、旧法製造業の許可に基づきみなされた製造販売業者がその製造所において製造する品目について、随時、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に届出を行うこと。・・・」に変更して頂きたい。 | 一括に届出ることは負担が極めて大きい。
25 | ７ | 別紙 | 製造方法欄の記載例 | 「(設計管理を行なった者及びその事業所）」 | 「(設計管理を行なった事業者：但し、設計管理該当品目の場合のみ記載）」に変更して頂きたい。 | 設計管理の監査対象の為の記載と考えます。