## Sheet1
「医療機器のクラス分類(案)に関する意見について」 | [16 empty] | '04.11.6 JIRA
中分類名 | CODE | TERM | 新一般的名称 | Definition | 定義 | 提案クラス分類 | GHTFクラス分類 | GHTFル－ル | 現行クラス分類 | 提案特定保守 | 現行修理種別 | 旧一般的名称コード | 旧一般的名称 | 担当工業会 | 設置管理 | 提案類別コード | 理由
生体検査用機器 | 新規a110 | Gas inhalation set, xenon, diagnostic nuclear medicine | 核医学診断用キセノンガス吸入用セット | A device that is used to deliver xenon gas to the patient and to contain the exhaled radioactive xenon gas used during imaging studies of lung function, blood flow or other physical or physiological parameters. It is designed to minimize release of radioactive gas into the room air during imaging procedures. | 患者へのキセノンガスの送出及び肺機能や血流量などの物理的又は生理学的パラメータに関する画像検査に使用した呼気中の放射性キセノンガスを収容するための、機器をいう。本品は大気中への放射性ガスの放出が抑制されるよう設計されている。 | Ⅰ | A | ２ | － | 非該当 | － | 060802996 | その他の呼吸機能検査機器及び関連機器 | 画医工 | 非該当 | 器21 | 既承認品目があるが、CODE 40908000（一般的名称：核医学診断用キセノンガス管理システム）と異なり、１回限り使用するものであり、本品によるキセノンガスの送出及び収容は患者の呼吸により行うので動力を必要としないため、別名称の医療機器として区分する必要があるので。
放射線治療用関連装置 | 新規a111 | Template, brachytherapy | ブラキセラピー用テンプレート | A device that is used for stabilizing puncture needle, which is aimed to deliver radioactive sources to lesion areas such as tumors, under ultrasound imaging guided, etc. It does not contact with patient's body. | 超音波画像診断ガイド下等で腫瘍部などに放射線源を挿入する際の穿刺針の刺入方向をガイドするために用いる。患者には接触しない． | Ⅰ | A | １ | Ⅰ | 非該当 | － | 120802067 | 手動式治療台 | 画医工 | 非該当 | 器10 | 既許可品目があるので。本品目は現行一般的名称に該当するものがないため「手動式治療台」(120802067)を便宜的に当てはめていたが､実際には穿刺針の刺入方向をガイドするために使用される。
医用Ｘ線ＣＴ装置 | 新規a112 | X-ray system, diagnostic, computed tomography, full-body, human body rotation | 人体回転型全身用X線ＣＴ診断装置 | A patient is rotated on a rotation table in a cone beam x-ray formed with an x-ray tube and an x-ray flat panel detector while lots of projection signals from various view angles of the patient are acquired, and then the computer processes those signals to generate 2 or 3 dimensional images. Moreover, this device can carry out computer processing of the digital projection signals outputted from the x-ray flat panel detector as the x-ray projection image, therefore it can be used as the x-ray flat detector for digital radiograph (code 70018000) as well. | Ｘ線管とＸ線平面検出器により形成されるコーンビームＸ線中を、回転撮影台により患者を回転させ、患者に関する多方向からのX線透過信号を取得し、コンピュータ処理することによって２次元又は３次元画像の生成を可能にした診断用Ｘ線コンピュータ断層撮影(ＣＴ)装置をいう。また、本装置は、当該Ｘ線平面検出器から出力されるデジタル信号を、Ｘ線平面画像としてコンピュータ処理し、デジタル画像を得るＸ線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ（コード70018000）としても使用可能である。 | Ⅱ | C | １０ | － | 該当 | － | 020699002 | その他の医用Ｘ線ＣＴ装置 | 画医工 | 該当 | 器09 | 左記製品があるので。
ハイパサーミア装置 | 36921000 | Catheter, hyperthermia unit, prostatic hypertrophy, urethral, reusable | 再利用可能なマイクロ波尿道前立腺肥大症用ハイパサーミア装置カテーテル | A dedicated catheter used together with a Hyperthermia unit, prostatic hypertrophy, microwave. It is used in the treatment of a malignant prostate gland by using microwaves as a heating source. The catheter is introduced via the urethral orifice. Cooling to the surrounding area and organs may be necessary whilst the treatment is in progress. See also: Hyperthermia unit, prostatic hypertrophy, microwave. This device is reusable. | マイクロ波前立腺肥大症用ハイパサーミア装置とともに使用する専用のカテーテルをいう。マイクロ波を熱源とし、前立腺肥大症や前立腺がんの治療に用いる。カテーテルは経尿道的に挿入する。治療中に周囲の部位及び臓器の冷却を必要とすることがある。参照：マイクロ波ハイパサーミアシステム。本品は再利用可能である。 | Ⅱ | B | ５-⑥ | － | 非該当 | － | 161499000 | その他のハイパーサーミア装置 | 画医工 | 非該当 | 器12 | 適応に「前立腺肥大症」を追加した。定義の参照は、平成１６年７月２０日薬食発第0720022号別添の一般的名称：マイクロ波ハイパサーミアシステムとした。
ハイパサーミア装置 | 42455000 | Catheter, hyperthermia unit, prostatic hypertrophy, urethral, single use | 単回使用マイクロ波尿道前立腺肥大症用ハイパサーミア装置カテーテル | A dedicated catheter used together with a Hyperthermia unit, prostatic hypertrophy, microwave. It is used in the treatment of a malignant prostate gland by using microwaves as a heating source. The catheter is introduced via the urethral orifice. Cooling to the surrounding area and organs may be necessary whilst the treatment is in progress. See also: Hyperthermia unit, prostatic hypertrophy, microwave. This device is single use. | マイクロ波前立腺肥大症用ハイパサーミア装置とともに使用する専用のカテーテルをいう。マイクロ波を熱源とし、前立腺肥大症やがんの治療に用いる。カテーテルは経尿道的に挿入する。治療中に周囲の部位及び臓器の冷却を必要とすることがある。参照：マイクロ波ハイパサーミアシステム。1回の使用で捨てるものをいう。 | Ⅱ | － | ５－⑥ | － | 非該当 | - | 161499000 | その他のハイパーサーミア装置 | 画医工 | 非該当 | 器12 | 適応に「前立腺肥大症」を追加した。定義の参照は、平成１６年７月２０日薬食発第0720022号別添の一般的名称：マイクロ波ハイパサーミアシステムとした。
ハイパサーミア装置 | 新規a113 | Catheter, hyperthermia unit, prostatic hypertrophy, urethral, single use | 単回使用高周波（ラジオ波）尿道前立腺肥大症用ハイパサーミア装置カテーテル | A dedicated catheter used together with a Hyperthermia unit, prostatic hypertrophy, radio frequency. It is used in the treatment of a malignant prostate gland by using radio frequency as a heating source. The catheter is introduced via the urethral orifice. Cooling to the surrounding area and organs may be necessary whilst the treatment is in progress. See also: Hyperthermia unit, prostatic hypertrophy, radio frequency. This device is single use. | 高周波（ラジオ波）前立腺肥大症用ハイパサーミア装置とともに使用する専用のカテーテルをいう。高周波（ラジオ波）を熱源とし、前立腺肥大症やがんの治療に用いる。カテーテルは経尿道的に挿入する。治療中に周囲の部位及び臓器の冷却を必要とすることがある。参照：高周波式ハイパサーミアシステム。1回の使用で捨てるものをいう。 | Ⅱ | － | ５－⑥ | － | 非該当 | - | 161499000 | その他のハイパーサーミア装置 | 画医工 | 非該当 | 器12 | 適応に「前立腺肥大症」を追加した。定義の参照は、平成１６年７月２０日薬食発第0720022号別添の一般的名称：高周波式ハイパサーミアシステムとした。
放射線治療用関連装置 | 40996000 | Radiation therapy treatment planning system | 放射線治療計画装置 | A dedicated information system comprising computers and software using diagnostic images, e.g. x-ray, CT, MRI, or 2 or 3-D images of the patient obtained during virtual simulation with a therapy simulation system, and/or data associated with a specific radiation therapy treatment modality, e.g. brachytherapy, teletherapy or accelerator, which is used to calculate the settings that will be entered into the radiation therapy system to provide the prescribed treatment, radiation dose and other dose related parameters before the radiation treatment can commence. This system is typically a network of computers serving several facilities. The computers can dedicated or standard. | コンピュータ及びソフトウェアで構成される専用情報システムであり、放射線治療位置決め装置によるバーチャルシミュレーションで取得した診断用画像（Ｘ線、CT、MRI、あるいは2次元又は3次元画像など）や特定の放射線治療（小線源放射線治療、遠隔照射式放射線治療、加速装置など）に関するデータを使用して放射線治療装置に入力する設定値を計算し、放射線治療を行う前にあらかじめ処方する治療、照射線量、及び線量に関連する他のパラメーターを得るために使用する装置をいう。本品は、一般に複数の設備をサポートしているネットワークコンピュータである。これらのコンピュータは専用又は一般的なコンピュータである。 | Ⅲ | C | ９－② | － | 該当 | － | 160699005 | その他の放射線治療用関連装置 | 画医工 | 該当 | 器09 | この新一般的名称は平成１５年４月１６日付画医工パブコメ意見としてＪＭＤＮ追加を提案していたが、６月４日の日医機協KKS･クラス分類検討WG合同会議の席上、前任者の磯部課長補佐から「現行の赤本にある医療用具の範囲を広げない」という理由で却下された。しかし、放射線治療計画装置という既承認品目があること、ほとんどの場合に放射線治療装置とオンライン接続されているので放射線治療計画装置自体の安全性確保が重視される状況にあることには変わりがない。再度行政のご判断をお願いする。
放射線治療用関連装置 | 36056000 | Radiation therapy treatment system, record/verify | 放射線治療確認･記録装置 | A dedicated information system comprising computers and software intended to reduce human error by monitoring linear accelerator parameters to verify that the proper radiotherapy treatment is being delivered, and to provide a permanent record. It permits a computer verification of all treatment parameters prior to the commencement of a patient's treatment. Patient information, treatment machine parameters and the dose prescription relating to that patient's treatment are entered into a patient file and stored. Comparisons are made by the record and verify system and system interlocks to ensure that treatment is not permitted if any parameters are outside the predetermined tolerances. | コンピュータ及びソフトウェアで構成される専用情報システムであり、適切な放射線治療が行われていることを確認すると共に永続的記録を行うためにリニアアクセラレータのパラメータを監視することにより、人為的ミスを減少させるための装置をいう。本品により、患者の治療を開始する前にすべての治療パラメータをコンピュータで検証することができる。当該患者の治療に関する患者情報、治療装置パラメータ、処方線量は、患者ファイルに入力・保存される。記録をもとにした比較で装置を検証し、パラメータが予め定められた許容誤差を外れている場合に治療が開始されないようシステムはインタロックを作動させる。 | Ⅲ | C | ９－② | － | 該当 | － | 160699005 | その他の放射線治療用関連装置 | 画医工 | 該当 | 器09 | 放射線治療装置の関連装置であるので。
診断用核医学装置及び関連装置 | 新規a114 | Nuclear medicine system, SPECT/positron emission tomography | ポジトロンＣＴ組合せ型ＳＰＥＣＴ装置 | A nuclear medicine system, which has the capabilities of both single photon emission computed tomography (SPECT) and positron emission tomography (PET). | ＳＰＥＣＴ検査とポジトロンＣＴ(ＰＥＴ)検査の両方が可能なシステムをいう。 | Ⅱ | Ｂ | １０－② | － | 該当 | － | － | － | 画医工 | 該当 | 器10 | この新一般的名称は、SPECTにおけるPET検査が承認範囲か否かに関連する。承認基準が認められた段階で、一般的名称への追加を希望する。
主要構成ユニット | 新規a115 | Leader radiographic stand | リーダー氏撮影台 | A non-electronic stand designed for upright or sitting positioning in order to undergo a diagnostic imaging procedure. It has a fixed or adjustable cassette-holding mechanism, e.g. a frame or board. It is designed to position and support a patient during a variety of routine/planar or special diagnostic procedures requiring the use of general-purpose x-ray system. | 枠や板などの固定式又は調節可能なカセッテ保持機構を持ち、画像診断の目的で、立位又は座位での位置決めが行える非電動式の装置をいう。汎用Ｘ線装置を必要とする一般/平面画像の撮影や特別な診断撮影の場合に患者の体位を調整・保持するよう設計されている。 | Ⅰ | A | １ | Ⅰ | 非該当 | 特定 | 021610060 | 直接Ｘ線透視撮影台 | 画医工 | 非該当 | 器09 | 既許可品目があるので。この製品は構造が簡単であり､格別の保守管理を必要としない。