## 構造
JJ1017-32（Ver. 3.0）
|  |  | JJ1017-16M（Ver. 3.0） | [16 empty] | JJ1017-16S（Ver. 3.0）
| モダリティ | 手技大分類 |  | 手技小分類 |  | 手技拡張 |  | 部位 |  |  | 左右 | 体位 | 入射撮影方向 |  | 拡張 |  |  | 詳細体位 |  | 特殊指示 |  | 核種 |  | 超音波 |  |  |  | JJ1017委員会
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
[28 empty] | 予約 | 予約 | 予約 | 予約 | 予約 | 予約
桁数 | モダリティ連携 | 複合
1 | 必 | 必須 | モダリティ |  |  |  | JJ1017委員会で定めた0〜9まで（数字）のモダリティ分類（伝票種別）と
施設毎に対応を定義するA〜Zまで（IとOを除く大文字英字のみ）のモダリティ分類（伝票種別）で構成する。
2 | 必 | 必 | 手技大分類 |  |  |  | JJ1017委員会で定めた手技大分類で構成する。 | [9 empty] | 数字を使用したコードは拡張不可。（例：21・A5・1B等）
3 | 必 | 必 | 手技大分類 |  |  |  | JJ1017委員会で定めた手技大分類で構成する。 | [9 empty] | 00〜99までは拡張不可。
4 | 必 | 必 | 手技小分類 |  |  |  | JJ1017委員会で定めた手技小分類で構成する。 | [9 empty] | 00〜99までは拡張不可。
5 | 必 | 必 | 手技小分類 |  |  |  | JJ1017委員会で定めた手技小分類で構成する。 | [9 empty] | 00〜99までは拡張不可。
6 | 必 | 必 | 手技詳細拡張 |  |  |  | 施設毎に小分類の下に必要な詳細分類として使用する。使用可能な文字列はモダリティと同様。
7 | 必 | 必 | 手技詳細拡張 |  |  |  | 施設毎に小分類の下に必要な詳細分類として使用する。使用可能な文字列はモダリティと同様。
8 | 必 | 必 | 部位 |  |  |  | JJ1017委員会で定めた部位分類で構成する。
9 | 必 | 必 | 部位 |  |  |  | JJ1017委員会で定めた部位分類で構成する。
10 | 必 | 必 | 部位 |  |  |  | JJ1017委員会で定めた部位分類で構成する。
11 | 必 | 必 | 左右等 |  |  |  | JJ1017委員会で定めた左右等の分類で構成する。
12 | 必 | 必 | 体位等 |  |  |  | JJ1017委員会で定めた体位等の分類で構成する。
13 | 必 | 必 | 入射・撮影方向 |  |  |  | JJ1017委員会で定めた撮影ジオメトリ（入射方向・入射角度・撮影方向）の分類で構成する。
14 | 必 | 必 | 入射・撮影方向 |  |  |  | JJ1017委員会で定めた撮影ジオメトリ（入射方向・入射角度・撮影方向）の分類で構成する。
15 | 必 | 必 | 施設固有拡張 |  |  |  | 施設毎に自由に使用できる。JJ1017コードを理解できない検査装置へのプロトコル番号連携に利用することを想定した。
16 | 必 | 必 | 施設固有拡張 |  |  |  | 施設毎に自由に使用できる。JJ1017コードを理解できない検査装置へのプロトコル番号連携に利用することを想定した。
17 | OP | 任 | 詳細体位 |  |  |  | JJ1017委員会で定めたオーダー単位で必要な詳細体位を連携する。
18 | OP | 任 | 詳細体位 |  |  |  | JJ1017委員会で定めたオーダー単位で必要な詳細体位を連携する。
19 | OP | 任 | 特殊指示 |  |  |  | JJ1017委員会で定めたオーダー単位で必要な特殊指示を連携する。
20 | OP | 任 | 特殊指示 |  |  |  | JJ1017委員会で定めたオーダー単位で必要な特殊指示を連携する。
21 | OP | 任 | 核種 |  |  |  | JJ1017委員会で定めた核種で構成する。検査実施に核種の指定が必要な場合に使用する。
22 | OP | 任 | 核種 |  |  |  | JJ1017委員会で定めた核種で構成する。検査実施に核種の指定が必要な場合に使用する。
23 | OP | 任 | 超音波モード |  |  |  | 予約済みプロトコルコード(0040,0008)または実施済みプロトコルコード(0040,0260)に含めて、
24 | OP | 任 | 超音波モード |  |  |  | 超音波画像のモードを4バイトのビットフラッグで指示する。超音波画像IODでは、画像タイプ
25 | OP | 任 | 超音波モード |  |  |  | (0008,0008)の第4値に含まれるので、不要である。
26 | OP | 任 | 超音波モード |  |  |  | 詳しくは、超音波のシートを参照のこと
27 |  |  | 予約
28 |  |  | 予約
29 |  |  | 予約
30 |  |  | 予約
31 |  |  | 予約
32 |  |  | 予約

## Structure
Di: Digit, Mo: Coodination with Modality, Co: Composite, Ma: Mandatory, Op: Optional, Re: Reservation
JJ1017-32(Ver. 3.0)
|  |  | JJ1017-16M(Ver. 3.0) | [15 empty] | JJ1017-16S(Ver. 3.0)
| Modality | Technique major classification |  | Technique minor classification |  | Technique extension |  | Region |  |  | Left-right | Position | Incidence and radiography direction |  | Extension |  | Detailed position |  | Special instructions |  | Nuclide |  | Ultrasound |  |  |  | JJ1017 committee
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
[27 empty] | Re | Re | Re | Re | Re | Re
Di | Mo | Co
1 | Ma | Ma | Modality |  |  |  | JJ1017 committee defines the modality classification (DENPYO classification) of 0 to 9 (numeric). Institutions define another modality classification (DENPYO classification) of A to Z (English capital excluding I and O). They constitute Modality.
2 | Ma | Ma | Technique major classification |  |  |  | It consists of a Technique major classification defined in JJ1017 committee. The code which uses a number is inextensible.
3 | Ma | Ma | Technique major classification |  |  |  | It consists of a Technique major classification defined in JJ1017 committee. 00 to 99 is inextensible.
4 | Ma | Ma | Technique minor classification |  |  |  | It consists of a Technique minor classification defined in JJ1017 committee. 00 to 99 is inextensible.
5 | Ma | Ma | Technique minor classification |  |  |  | It consists of a Technique minor classification defined in JJ1017 committee. 00 to 99 is inextensible.
6 | Ma | Ma | Technique detailed extension |  |  |  | Institutions use necessary detailed classification under minor classification. Usable character string is the same as that for modality.
7 | Ma | Ma | Technique detailed extension |  |  |  | Institutions use necessary detailed classification under minor classification. Usable character string is the same as that for modality.
8 | Ma | Ma | Region |  |  |  | It consists of a Region classification defined in JJ1017 committee.
9 | Ma | Ma | Region |  |  |  | It consists of a Region classification defined in JJ1017 committee.
10 | Ma | Ma | Region |  |  |  | It consists of a Region classification defined in JJ1017 committee.
11 | Ma | Ma | Left-right, etc. |  |  |  | It consists of a classification of the Left-right, etc. defined in JJ1017 committee.
12 | Ma | Ma | Position, etc. |  |  |  | It consists of a classification of the Position, etc. defined in JJ1017 committee.
13 | Ma | Ma | Incidence and radiographic direction |  |  |  | It consists of a classification of the radiography geometry (the direction of incidence, the incidence angle, and the radiographic direction) defined in JJ1017 committee.
14 | Ma | Ma | Incidence and radiographic direction |  |  |  | It consists of a classification of the radiography geometry (the direction of incidence, the incidence angle, and the radiographic direction) defined in JJ1017 committee.
15 | Ma | Ma | Institution-specific extension |  |  |  | Institutions can use it freely. It is intended for protocol number cooperation of observation equipment that cannot understand JJ1017 code.
16 | Ma | Ma | Institution-specific extension |  |  |  | Institutions can use it freely. It is intended for protocol number cooperation of observation equipment that cannot understand JJ1017 code.
17 | OP | Op | Detailed Position |  |  |  | It connects Detailed Position required of the order unit defined in JJ1017 committee.
18 | OP | Op | Detailed Position |  |  |  | It connects Detailed Position required of the order unit defined in JJ1017 committee.
19 | OP | Op | Special instructions |  |  |  | It connects Special instructions required of the order unit defined in JJ1017 committee.
20 | OP | Op | Special instructions |  |  |  | It connects Special instructions required of the order unit defined in JJ1017 committee.
21 | OP | Op | Nuclide |  |  |  | It consists of Nuclide defined in JJ1017 committee. It is used to specify nuclide for observation.
22 | OP | Op | Nuclide |  |  |  | It consists of Nuclide defined in JJ1017 committee. It is used to specify nuclide for observation.
23 | OP | Op | Ultrasound mode |  |  |  | It includes in the scheduled protocol code (0040,0008) or the performed protocol code (0040,0260), and shall have 4-byte bit flag for ultrasound image mode. In ultrasound image storage IOD, it is included in the fourth value of image type (0008,0008). So, it is not necessary. For details, refer to ultrasound sheet.
24 | OP | Op | Ultrasound mode
25 | OP | Op | Ultrasound mode
26 | OP | Op | Ultrasound mode
27 |  |  | Reservation
28 |  |  | Reservation
29 |  |  | Reservation
30 |  |  | Reservation
31 |  |  | Reservation
32 |  |  | Reservation

## D. Imaging Direction
JJ1017 | [6 empty] | 2005-06-22
○ | ＜ | 入射・撮影方向・撮影法 | Incidence, radiographic direction, radiographic technique | ＞
Code value |  | コード意味 | Code meaning |  | Ver | 備考 | Remarks
00 |  | 指定しない | Not otherwise specified. |  | 3.0
01 |  | 正面(指定無し) | Front (Not otherwise specified.) |  | 3.0
02 |  | 正面(A→P) | Front (A→P) |  | 3.0
03 |  | 正面(P→A) | Front (P→A) |  | 3.0
04 |  | 側面(指定無し) | Lateral (Not otherwise specified.) |  | 3.0
05 |  | 側面(R→L) | Lateral (R→L) |  | 3.0
06 |  | 側面(L→R) | Lateral (L→R) |  | 3.0
07 |  | 側面(内→外) | Lateral (in →out) |  | 3.0
08 |  | 側面(外→内) | Lateral (out → in) |  | 3.0
09 |  | 斜位（指定無し） | Oblique position (Not otherwise specified.) |  | 3.0
10 |  | 第１斜位(角度指定なし) | Right oblique (Angle is not otherwise specified.) |  | 3.0
11 |  | 第２斜位(角度指定なし) | Left anterior oblique (Angle is not otherwise specified.) |  | 3.0
12 |  | 第３斜位(角度指定なし) | The 3rd oblique position (Angle is not otherwise specified.) |  | 3.0
13 |  | 第４斜位(角度指定なし) | The 4th oblique position (Angle is not otherwise specified.) |  | 3.0
14 |  | 第１斜位(RAO45°) | Right oblique (RAO45°) |  | 3.0
15 |  | 第１斜位(RAO60°) | Right oblique (RAO60°) |  | 3.0
16 |  | 第２斜位(LAO45°) | Left anterior oblique (LAO45°) |  | 3.0
17 |  | 第２斜位(LAO60°) | Left anterior oblique (LAO60°) |  | 3.0
18 |  | 第３斜位(RPO45°) | The 3rd oblique position (RPO45°) |  | 3.0
19 |  | 第４斜位(LPO45°) | The 4th oblique position (LPO45°) |  | 3.0
20 |  | 軸位 | Axial position |  | 3.0
21 |  | 半軸位 | Half axial position |  | 3.0
22 |  | 接線 | Tangent |  | 3.0
23 |  | 尾頭10° | Caudo cranial direction 10° |  | 3.0
24 |  | 尾頭30° | Caudo cranial direction 30° |  | 3.0
25 |  | O→F | O→F |  | 3.0
26 |  | M→L | M→L |  | 3.0
27 |  | M→R | M→R |  | 3.0
28 |  | L→M | L→M |  | 3.0
29 |  | R→M | R→M |  | 3.0
30 |  | C→C | C→C |  | 3.0
31 |  | MLO | MLO |  | 3.0
32 |  | LMO | LMO |  | 3.0
33 |  | 歯列に直行 | Perpendicular to tooth row |  | 3.0
34 |  | 歯列に平行 | Parallel to tooth row |  | 3.0
35 |  | Open Mouth | Open mouth |  | 3.0 | 撮影方法の名称 | Name of radiographic technique
36 |  | 肺尖撮影 | Apical lordotic view |  | 3.0
37 |  | コルドウェル | Caldwell |  | 3.0
38 |  | ラウエンシュタイン | Lauenstein |  | 3.0
39 |  | レーゼ | Rhese |  | 3.0
40 |  | シューラー | Schuller |  | 3.0 | 聴器のみ選択可能 | Only auditory organ is selectable
41 |  | ゾンネンカルブ | Sonnenkalb |  | 3.0
42 |  | 眼窩関節 | Socket joint |  | 3.0
43 |  | フュージャーII | Fueger II |  | 3.0
44 |  | トランスオルビタル | Transorbital |  | 3.0
45 |  | ステンバース | Stenvers |  | 3.0 | 聴器のみ選択可能 | Only auditory organ is selectable
46 |  | タウン | Towne |  | 3.0
47 |  | ウオーターズ | Waters |  | 3.0
48 |  | フックス | Fuchs |  | 3.0
49 |  | グラントランティング | Grant-Lanting |  | 3.0
50 |  | Y−スカプラ位 | Y-scapula |  | 3.0
51 |  | ストッカー位 | Stocker position |  | 3.0
52 |  | ストライカー位 | Striker position |  | 3.0
53 |  | グッドマン | Gutmann |  | 3.0
54 |  | マルチウス | Martius |  | 3.0
55 |  | インレット | Inlet |  | 3.0
56 |  | アウトレット | Outlet |  | 3.0
57 |  | アントンセン | Anthonsen |  | 3.0
58 |  | ウエストポイント | West-point |  | 3.0
59 |  | 上腕45° 屈曲位 | Upper arms 45°flexion position |  | 3.0
60 |  | 顆間窩 | Intercondylar fossa |  | 3.0
61 |  | 横倉 | Yokokura? |  | 3.0
62 |  | スカイライン | Skyline |  | 3.0
63 |  | 前面（前側） | Front (anterior) |  | 3.0 | 核医学用 | For nuclear medicine
64 |  | 後面（後側） | Back (posterior) |  | 3.0 | 核医学用 | For nuclear medicine
65 |  | 両面（前後側） | Both sides (anteroposterior) |  | 3.0 | 核医学用 | For nuclear medicine
66 |  | 右面（右側） | Right surface (right-hand side) |  | 3.0 | 核医学用 | For nuclear medicine
67 |  | 左面（左側） | Left surface (left-hand side) |  | 3.0 | 核医学用 | For nuclear medicine
68 |  | 両面（左右両側） | Both sides (right-and-left both sides) |  | 3.0 | 核医学用 | For nuclear medicine
69 |  | 軸位断（AXIAL） | AXIAL. |  | 3.0
70 |  | 冠状断（CORONAL） | CORONAL |  | 3.0
71 |  | 矢状断（SAGITTAL） | SAGITTAL |  | 3.0
72 |  | 任意断（OBLIQUE） | OBLIQUE |  | 3.0
73 |  |  |  |  | 3.0
74 |  | 水平断（HORIZONTAL） | HORIZONTAL |  | 3.0
75 |  | 垂直断（VERTICAL） | VERTICAL |  | 3.0
76 |  | スイマーズ | Swimmers |  | 3.0 | 胸鎖関節 | Stenoclavicular joint
77 |  | ロックウッド法 | Rockwood method |  | 3.0 | 膝P-A | Knee P-A
78 |  | ローゼンバーグ法 | Rosenberg method |  | 3.0
79 |  | マーチャントView | Merchant view |  | 3.0
80 |  | ゼロポジション | Zero position |  | 3.0 | 小児股関節 | Child hip joint
81 |  | フォンローゼン法 | Von Rosenberg method |  | 3.0
82 |  | 杉岡 | Sugioka |  | 3.0
83 |  | フュージャーⅠ | Fueger I |  | 3.0 | 撮影方法名称 | Name of radiographic technique
84 |  | 頸椎開口位 | Cervical-vertebra open mouth |  | 3.0
85 |  | オクル－ザル | Occlusal
ZZ |  | 予約 | Reservation |  |  | Zはすべてにおいて予約とする | Z is reserved for all