| 製造業者による医療情報セキュリティ開示書 チェックリスト 第２版 |  |
| --- | --- |
| 製造メーカ ： | 作成日 ： |
| 製品名称 ： | バージョン ： |
| 医療機関における情報セキュリティマネジメントシステムの実践（6.2） |  |
| １ 扱う情報のリストを提示してあるか？（6.2.C1） はい いいえ 対象外 備考＿＿ |  |
| 物理的安全対策（6.4） |  |
| ２ 窃視防止の機能があるか？（6.4.C5） はい いいえ 対象外 備考＿＿ |  |
| 技術的安全対策（6.5） |  |
| ３ 不正入力防止の機能があるか？（6.5.C3） はい いいえ 対象外 備考＿＿ ４ アクセス管理の機能があるか？（6.5.C1、6.5.C5） はい いいえ 対象外 備考＿＿ ４．１ アクセス管理の認証方式は？（6.5.C1） ・パスワード認証 はい いいえ 対象外 備考＿＿ ・生体認証 はい いいえ 対象外 備考＿＿ ・物理媒体認証 はい いいえ 対象外 備考＿＿ ・二要素認証 はい いいえ 対象外 備考＿＿ ・その他（具体的な方法を備考に記入してください） はい いいえ 対象外 備考＿＿ ４．１．１ パスワードを利用者認識手段として利用している場合、パスワード管理は可能か？ （6.5.C10-1～6.5.C10-3） はい いいえ 対象外 備考＿＿ ４．２ アクセスログを出力する機能があるか？（6.5.C6） はい いいえ 対象外 備考＿＿ ４．２．１ アクセスログを利用者が確認する機能があるか？（6.5.C6） はい いいえ 対象外 備考＿＿ ４．２．２ アクセスログへのアクセス制限が出来るか？（6.5.C7） はい いいえ 対象外 備考＿＿ ５ 時刻情報の正確性を担保する仕組みがあるか？（6.5.C8） はい いいえ 対象外 備考＿＿ ６ 不正ソフトウェア対策を行っているか？（6.5.C9） はい いいえ 対象外 備考＿＿ ７ 無線LAN を利用する場合のセキュリティ対策機能はあるか？（6.5.C.11） はい いいえ 対象外 備考＿＿ |  |
| 情報および情報機器の持ち出しについて（6.9） |  |
| ８ ソフトウェアのインストールを制限する機能があるか？（6.9.C9） はい いいえ 対象外 備考＿＿ ９ 外部入出力装置の機能を無効にすることができるか？（6.9） はい いいえ 対象外 備考＿＿ １０ 管理区域外への持ち出しの際、起動パスワード等のアクセス制限を設定できるか？（6.9.C6、6.9.C7） はい いいえ 対象外 備考＿＿ |  |

災害等の非常時の対応（6.10）

１１ 非常時機能又は、非常時アカウントを持っているか？（6.10.C1） はい いいえ 対象外 備考＿＿

外部と個人情報を含む医療情報を交換する場合の安全管理（6.11）

１２ 外部と個人情報を含む医療情報を通信する機能やリモート保守機能を有するか？（6.11.C1） はい いいえ 対象外 備考＿＿ １２．１ なりすましの対策（認証）機能を有するか？（6.11.C3） はい いいえ 対象外 備考＿＿ １２．２ データの暗号化（SSL、S/MIME、ファイル暗号化など）が可能か？（6.11.C5） はい いいえ 対象外 備考＿＿ １２．３ ネットワークの経路制御・プロトコル制御に関わる機能を有しているか？（6.11.C4） はい いいえ 対象外 備考＿＿ １２．３．１ ネットワークの経路制御・プロトコル制御に関わる機能は、安全管理ガイドラインを満たす設定が 可能か？（6.11.C4） はい いいえ 対象外 備考＿＿ １２．３．２ ネットワークの経路制御・プロトコル制御に関わる機能の適正さを証明できる文書が あるか？（6.11.C4） はい いいえ 対象外 備考＿＿ １２．４ リモートメンテナンス機能を有するか？（6.11.C7） はい いいえ 対象外 備考＿＿ １２．４．１ リモートメンテナンスサービスに関し、不必要なリモートログインを制限する機能が あるか？（6.11.C7） はい いいえ 対象外 備考＿＿

法令で定められた記名・押印を電子署名で行うことについて（6.12）

１３ 記名・押印が義務付けられた文書を扱っているか？（6.12.C.(1)） はい いいえ 対象外 備考＿＿ １３．１ HPKI 対応もしくは特定認定認証局が発行する証明書対応の署名機能があるか？（6.12.C.(1)） はい いいえ 対象外 備考＿＿ １３．２ HPKI 対応もしくは特定認定認証局が発行する証明書対応の検証機能があるか？（6.12.C.(1)） はい いいえ 対象外 備考＿＿ １３．３ 日本データ通信協会認定のタイムスタンプが付与可能か？（6.12.C.(2)） はい いいえ 対象外 備考＿＿ １３．４ 日本データ通信協会認定のタイムスタンプが検証可能か？（6.12.C.(2)） はい いいえ 対象外 備考＿＿ １３．５ 保存期間中の文書の真正性を担保する仕組みがあるか？（6.12.C.(2)） はい いいえ 対象外 備考＿＿

真正性の確保について（7.1）

１４ 利用者を正しく識別し、認証を行う機能があるか？(7.1.C.(1).a-1) はい いいえ 対象外 備考＿＿ １４．１ 区分管理を行っている対象情報ごとに、権限管理（アクセスコントロール）の機能があるか？(7.1.C.(1).a-2) はい いいえ 対象外 備考＿＿ １４．２ 権限のある利用者以外による作成、追記、変更を防止する機能があるか？(7.1.C.(1).a-2) はい いいえ 対象外 備考＿＿ １５ システムが端末を管理することによって、権限を持たない者からのアクセスを防止する機能があるか？(7.1.C.(1).a-3) はい いいえ 対象外 備考＿＿ １６ システムは記録を確定する機能があるか？（7.1.C.(2).a-1) はい いいえ 対象外 備考＿＿ １６．１ 確定情報には、作成責任者の識別情報、信頼できる時刻源を用いた作成日時が含まれているか？ （7.1.C.(2).a-1) はい いいえ 対象外 備考＿＿ １６．２ 「記録の確定」を行うにあたり、作成責任者による内容の確認をする機能があるか？（7.1.C.(2).a-2） はい いいえ 対象外 備考＿＿ １６．３ 確定された記録に対して、故意による虚偽入力、書き換え、消去及び混同を防止する機能があるか？ （7.1.C.(2).a-3) はい いいえ 対象外 備考＿＿ １７ 装置が確定機能を持っていない場合、記録が作成される際に、作成責任者の識別情報、作成日時を含めて記録する 機能があるか？（7.1.C.(2).b-1) はい いいえ 対象外 備考＿＿ １８ 確定された診療録等が更新された場合、更新履歴を保存し、更新前後の内容を参照する機能があるか？（7.1.C.(3)-1） はい いいえ 対象外 備考＿＿ １８．１ 同じ診療録等に対して更新が複数回行われた場合、更新の順序性を識別できる機能があるか？（7.1.C.(3)-2） はい いいえ 対象外 備考＿＿ １９ 代行操作の承認機能があるか？（7.1.C.(4)） はい いいえ 対象外 備考＿＿ １９．１ 代行操作が行われた場合、誰の代行が誰によっていつ行われたかの管理情報を、その代行操作の都度、記録する 機能があるか？（7.1.C.(4)-2） はい いいえ 対象外 備考＿＿ １９．２ 代行操作により記録された診療録等を、作成責任者による「確定操作（承認）」を行う機能があるか？(7.1.C.(4)-3) はい いいえ 対象外 備考＿＿

見読性の確保（7.2)

２０ 目的に応じて速やかな検索結果の出力機能があるか？（7.2.C.(3)) はい いいえ 対象外 備考＿＿ ２１ システム障害に備えた冗長化手段はあるか？（7.2.C.(4)） はい いいえ 対象外 備考＿＿ ２１．１ 冗長化の内容は？(7.2.C.(4)) ・サーバの冗長化 はい いいえ 対象外 備考＿＿ ・ネットワークの冗長化 はい いいえ 対象外 備考＿＿ ・ストレージの冗長化 はい いいえ 対象外 備考＿＿ ・その他の手段(具体的な方法を備考欄に記入してください) 備考＿＿ ２２ システム障害に備えた代替え的な見読化手段があるか？（7.2.C.(4)） はい いいえ 対象外 備考＿＿

保存性の確保（7.3)

２３ いわゆるコンピュータウイルスを含む不適切なソフトウェアによる情報の破壊・混同が起こらないようにするための 防護機能があるか？（7.3.C.(1)-1） はい いいえ 対象外 備考＿＿ ２４ 記録媒体及び記録機器の保管及び取扱いについて、医療機関等が運用管理規程を定めるために必要な情報が、 操作マニュアル等の文書として提供されているか？（7.3.C.(2)-1） はい いいえ 対象外 備考＿＿ ２５ 情報の保存やバックアップについて、医療機関等が運用管理規程を定めるために必要な情報が、 操作マニュアル等の文書として提供されているか？（7.3.C.(2)-2） はい いいえ 対象外 備考＿＿ ２６ システムが保存する情報へのアクセスについて、履歴を残す機能があるか？（7.3.C.(2)-4） はい いいえ 対象外 備考＿＿ ２６．１ システムが保存する情報へのアクセスについてその履歴を管理するための機能があるか？（7.3.C.(2)-4） はい いいえ 対象外 備考＿＿ ２７ システムが保存する情報がき損した時に、バックアップされたデータを用いて、き損前の状態に戻すための機能が あるか？（7.3.C.(2)-5） はい いいえ 対象外 備考＿＿ ２８ 記録媒体が劣化する以前に情報を新たな記録媒体または記録機器に複写する機能があるか？（7.3.C.(3)-1） はい いいえ 対象外 備考＿＿ ２９ システムの移行の際に診療録等のデータを標準形式が存在する項目に関しては標準形式で、標準形式が存在しない 項目では変換が容易なデータ形式にて出力及び入力できる機能があるか？（7.3.C.(4)-1） はい いいえ 対象外 備考＿＿

診療録等をスキャナ等により電子化して保存する場合について（9.）

３０ 診療録などをスキャナなどにより電子化して保存する機能があるか（9.1.C-1）（9.4.） はい いいえ 対象外 備考＿＿ ３０．１ 光学解像度、センサ等の一定の規格・基準を満たすスキャナを用いているか？（9.1.C-1） はい いいえ 対象外 備考＿＿ ３０．２ 電子署名・タイムスタンプ等を行える機能があるか？（9.1.C-2）（9.4.C-2） はい いいえ 対象外 備考＿＿

| 備考記載欄 |  |
| --- | --- |