## リモートサービスリスクアセスメント見本
No. | コントロール識別子 | コントロール名 | 管理策 | 脅威番号 | サイトと前提 | 資産 | 脅威条件 | 脆弱性（C;機密性、I；完全性、A；可用性） | 脆弱性 | 影響性 | 発生可能性 | 評価 | 技術的管理策例 | 運用的管理策例
| 5 | 組織的管理策
1 | 5.1 | 情報セキュリティのための方針群 | 情報セキュリティ方針及びトピック固有の方針は，これを定義し，管理層が承認し，発行し，関連する要員及び関連する利害関係者に伝達し，認識させ，あらかじめ定めた間隔で，及び重大な変化が発生した場合にレビューしなければならない。 注記 組織は，これらのトピック固有の方針に，標準，指令，方針又はその他の名称を付けることがある。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
2 | 5.2 | 情報セキュリティの役割及び責任 | 情報セキュリティの役割及び責任は，組織のニーズに従って定め，割り当てなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
3 | 5.3 | 職務の分離 | 相反する職務及び相反する責任範囲は，分離しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
4 | 5.4 | 管理層の責任 | 管理層は，組織の確立された情報セキュリティ方針，トピック固有の方針及び手順に従った情報セキュリティの適用を，全ての要員に要求しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
5 | 5.5 | 関係当局との連絡 | 組織は，関係当局との連絡体制を確立し，維持しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
6 | 5.6 | 専門組織との連絡 | 組織は，情報セキュリティに関する研究会又は会議，及び情報セキュリティの専門家による協会・団体との連絡体制を確立し，維持しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
7 | 5.7 | 脅威インテリジェンス | 情報セキュリティの脅威に関連する情報を収集及び分析し，脅威インテリジェンスを構築しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
8 | 5.8 | プロジェクトマネジメントにおける情報セキュリティ | 情報セキュリティをプロジェクトマネジメントに組み入れなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
9 | 5.9 | 情報及びその他の関連資産の目録 | 情報及びその他の関連資産の目録を，それぞれの管理責任者を含めて作成し，維持しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
10 | 5.10 | 情報及びその他の関連資産の許容される利用 | 情報及びその他の関連資産の許容される利用に関する規則及び取扱手順は，明確にし，文書化し，実施しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
11 | 5.11 | 資産の返却 | 要員及び必要に応じてその他の利害関係者は，雇用，契約又は合意の変更又は終了時に，自らが所持する組織の資産の全てを返却しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
12 | 5.12 | 情報の分類 | 情報は，機密性，完全性，可用性及び関連する利害関係者の要求事項に基づく組織の情報セキュリティのニーズに従って，分類しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
13 | 5.13 | 情報のラベル付け | 情報のラベル付けに関する適切な一連の手順は，組織が採用した情報分類体系に従って策定し，実施しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
14 | 5.14 | 情報の転送 | 情報の転送の規則，手順又は合意を，組織内及び組織と他の関係者との間の全ての種類の転送手段に関して備えなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
15 | 5.15 | アクセス制御 | 情報及びその他の関連資産への物理的及び論理的アクセスを制御するための規則を，事業上及び情報セキュリティの要求事項に基づいて確立し，実施しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
16 | 5.16 | 識別情報の管理 | 識別情報のライフサイクル全体を管理しなければならない。 | 12 | A1 | a | 内部経路 | （脆弱性）内部経路からの第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者によるRSC機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、RSC機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | （管理策）アクセス管理（ログイン）は、（機能）権限の無い者の操作を防止するので、（効果）第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者による不正ログインを防止できる。 | ―
17 | 5.17 | 認証情報 | 認証情報の割当て及び管理は，認証情報の適切な取扱いについて要員に助言することを含む管理プロセスによって管理しなければならない。 | 12 | A1 | a | ― | （脆弱性）内部経路からの第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者によるRSC機器の漏洩パスワードを用いた成りすましCが行われると、RSC機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）パスワードの定期的な変更は、（機能）パスワードの強度を維持するので、（効果）RSC機器の成りすましを防止できる。
|  |  |  | 21 | B1 | i | 外部経路 | （脆弱性）外部経路からの全ての者によるRSC側ネットワーク機器の漏洩パスワードを用いた成りすましCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）パスワードの定期的な変更は、（機能）パスワードの強度を維持するので、（効果）RSC側ネットワーク機器の成りすましを防止できる。
[7 empty] | 内部経路 RSCネットワーク管理者以外 | （脆弱性）内部経路からのRSCネットワーク管理者以外の者によるRSC側ネットワーク機器の漏洩パスワードを用いた成りすましCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる
[5 empty] | B2 | i | 外部経路 | （脆弱性）外部経路からの全ての者によるRSC側ネットワーク機器の漏洩パスワードを用いた成りすましCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる
|  |  |  | 41 | D1 | p | 外部経路 | （脆弱性）外部経路からの他社RSC当事者を含むRSC当事者以外の者によるHCF側ネットワーク機器の漏洩パスワードを用いた成りすましCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）パスワードの定期的な変更は、（機能）パスワードの強度を維持するので、（効果）HCF側ネットワーク機器の成りすましを防止できる。
[7 empty] | 内部経路 HCFネットワーク管理者以外 | （脆弱性）内部経路からのHCFネットワーク管理者以外の者によるHCF側ネットワーク機器の漏洩パスワードを用いた成りすましCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる
|  |  |  | 51 | E1 | a | 当事者以外 | （脆弱性）オンサイトでの第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者,他社一次サービスマンによる保守対象機器の漏洩パスワードを用いた成りすましCが行われると、保守対象機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）パスワードの定期的な変更は、（機能）パスワードの強度を維持するので、（効果）保守対象機器の成りすましを防止できる。
|  |  |  | 52 | E1 | a | 外部経路 RSC側当事者 | （脆弱性）外部経路からの他社RSCサービスマンによる保守対象機器の漏洩パスワードを用いた成りすましCが行われると、保守対象機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）パスワードの定期的な変更は、（機能）パスワードの強度を維持するので、（効果）保守対象機器の成りすましを防止できる。
[7 empty] | 内部経路 | （脆弱性）内部経路からの第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者による保守対象機器の漏洩パスワードを用いた成りすましCが行われると、保守対象機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）パスワードの定期的な変更は、（機能）パスワードの強度を維持するので、（効果）保守対象機器の成りすましを防止できる。
18 | 5.18 | アクセス権 | 情報及びその他の関連資産へのアクセス権は，組織のアクセス制御に関するトピック固有の方針及び規則に従って，提供，レビュー，変更及び削除しなければならない。 | 21 | B1 | i | 外部経路 | （脆弱性）外部経路からの全ての者によるRSC側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | （管理策）ルート制御（RSC機器にはつなげない）は、（機能・効果）RSC機器のリモート接続を禁止する管理策である。なお、一般的なネットワーク管理策としては、RSC側ネットワーク機器、特にRSC出口におけるアクセス管理（ログイン）、ネットワークの分離・強制経路（FW）・フィルタリング、遠隔診断ポートの保護がある。 | ―
[7 empty] | 内部経路 RSCネットワーク管理者以外 | （脆弱性）内部経路からのRSCネットワーク管理者以外の者によるRSC側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | （管理策）アクセス管理（ログイン）は、（機能）権限の無い者の操作を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者以外の者による不正ログインを防止できる。 | ―
[5 empty] | B2 | i | 外部経路 | （脆弱性）外部経路からの全ての者によるRSC側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | （管理策）ルート制御（RSC機器にはつなげない）は、（機能・効果）RSC機器のリモート接続を禁止する管理策である。なお、一般的なネットワーク管理策としては、RSC側ネットワーク機器、特にRSC出口におけるアクセス管理（ログイン）、ネットワークの分離・強制経路（FW）・フィルタリング、遠隔診断ポートの保護がある。 | ―
|  |  |  | 41 | D1 | p | 外部経路 | （脆弱性）外部経路からの他社RSC当事者を含むRSC当事者以外の者によるHCF側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）ルート制御（RSC機器にはつなげない）は、（機能・効果）RSC機器のリモート接続を禁止する管理策である。なお、一般的なネットワーク管理策としては、RSC側ネットワーク機器、特にRSC出口におけるアクセス管理（ログイン）、ネットワークの分離・強制経路（FW）・フィルタリング、遠隔診断ポートの保護がある。 | ―
[7 empty] | 内部経路 HCFネットワーク管理者以外 | （脆弱性）内部経路からのHCFネットワーク管理者以外の者によるHCF側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）アクセス管理（ログイン）は、（機能）権限の無い者の操作を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者以外の者による不正ログインを防止できる。 | ―
|  |  |  | 51 | E1 | a | 当事者以外 | （脆弱性）オンサイトでの第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者,他社一次サービスマンによる保守対象機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、保守対象機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）アクセス管理（ログイン）は、（機能）権限の無い者の操作を防止するので、（効果）第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者,他社一次サービスマンによる不正ログインを防止できる。 | ―
[7 empty] | HCF側当事者 | （脆弱性）オンサイトでの一次サービスマンによる保守対象機器内PHIの差換えIが行われると、（脅威）ねつ造Iに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）アクセス管理（書込み禁止,ファイル消去禁止）は、（機能）権限の無い者の書込み禁止,ファイル消去を防止するので、（効果）一次サービスマンによる差換えを防止できる。 | ―
|  |  |  | 52 | E1 | a | 外部経路 RSC側当事者 | （脆弱性）外部経路からの他社RSCサービスマンによる保守対象機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、保守対象機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）アクセス管理（ログイン）は、（機能）権限の無い者の操作を防止するので、（効果）他社RSCサービスマンによる不正ログインを防止できる。 | ―
[8 empty] | （脆弱性）外部経路からのRSCサービスマンによる保守対象機器内PHIの差換えIが行われると、（脅威）ねつ造Iに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）アクセス管理（書込み禁止,ファイル消去禁止）は、（機能）権限の無い者の書込み禁止,ファイル消去を防止するので、（効果）RSCサービスマンによる差換えを防止できる。 | ―
[7 empty] | 内部経路 | （脆弱性）内部経路からの第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者による保守対象機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、保守対象機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）アクセス管理（ログイン）は、（機能）権限の無い者の操作を防止するので、（効果）第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者による不正ログインを防止できる。 | ―
19 | 5.19 | 供給者関係における情報セキュリティ | 供給者の製品又はサービスの利用に関連する情報セキュリティリスクを管理するためのプロセス及び手順を定め，実施しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
20 | 5.20 | 供給者との合意における情報セキュリティの取扱い | 供給者関係の種類に応じて，関連する情報セキュリティ要求事項を確立し，各供給者と合意しなければならない。 | 36 | C1 | m | ― | （脆弱性）ISP側ネットワーク機器が故障Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 2 | 12→8 | ― | （管理策）外部委託契約（保守点検、バックアップ）は、（機能）ISP側の保守点検、バックアップを明文化して責任の分界を明確にすることによって、故障の予防し、（効果）サービス不能を防止できる。
[8 empty] | （脆弱性）ISP側ネットワーク機器が被災Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 1 | 6→4 | ― | （管理策）外部委託契約（防災対策、事業継続計画）は、（機能）ISP側の防災対策を明文化して責任の分界を明確にすることによって災害を予防し、（効果）サービス不能を防止できる。
[8 empty] | （脆弱性）ISP側ネットワーク機器が破壊Aされると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 1 | 6→4 | ― | （管理策）外部委託契約（施錠保管）は、（機能）ISPとの間の契約において、ISP側の施錠管理を明文化して、責任の分界を明確にすることによって破壊を予防し、（効果）サービス不能を防止できる。
|  |  |  | 37 | C1 | n | ― | （脆弱性）ISP側ネットワーク機器の環境設備が故障Aしたり、ケーブルが不通Aとなると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 2 | 12→8 | ― | （管理策）外部委託契約（保守点検、バックアップ）は、（機能）ISP側の保守点検、バックアップを明文化して責任の分界を明確にすることによって、故障の予防し、（効果）サービス不能を防止できる。
[8 empty] | （脆弱性）ISP側ネットワーク機器の環境設備が被災Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 1 | 6→4 | ― | （管理策）外部委託契約（防災対策、事業継続計画）は、（機能）ISP側の防災対策を明文化して責任の分界を明確にすることによって災害を予防し、（効果）サービス不能を防止できる。
[8 empty] | （脆弱性）ISP側ネットワーク機器の環境設備が破壊Aされると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 1 | 6→4 | ― | （管理策）外部委託契約（施錠保管）は、（機能）ISPとの間の契約において、ISP側の施錠管理を明文化して、責任の分界を明確にすることによって破壊を予防し、（効果）サービス不能を防止できる。
21 | 5.21 | 情報通信技術（ICT）サプライチェーンにおける情報セキュリティの管理 | ICT 製品及びサービスのサプライチェーンに関連する情報セキュリティリスクを管理するためのプロセス及び手順を定め，実施しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
22 | 5.22 | 供給者のサービス提供の監視，レビュー及び変更管理 | 組織は，供給者の情報セキュリティの活動及びサービス提供を定常的に監視し，レビューし，評価し，変更を管理しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
23 | 5.23 | クラウドサービスの利用における情報セキュリティ | クラウドサービスの調達，利用，管理及び利用終了のプロセスを，組織の情報セキュリティ要求事項に従って確立しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
24 | 5.24 | 情報セキュリティインシデント管理の計画策定及び準備 | 組織は，情報セキュリティインシデント管理のプロセス，役割及び責任を定め，確立し，伝達することによって，情報セキュリティインシデント管理を計画し，準備しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
25 | 5.25 | 情報セキュリティ事象の評価及び決定 | 組織は，情報セキュリティ事象を評価し，それらを情報セキュリティインシデントに分類するか否かを決定しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
26 | 5.26 | 情報セキュリティインシデントへの対応 | 情報セキュリティインシデントは，文書化した手順に従って対応しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
27 | 5.27 | 情報セキュリティインシデントからの学習 | 情報セキュリティインシデントから得られた知識は，情報セキュリティ管理策を強化し，改善するために用いなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
28 | 5.28 | 証拠の収集 | 組織は，情報セキュリティ事象に関連する証拠の特定，収集，取得及び保存のための手順を確立し，実施しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
29 | 5.29 | 事業の中断・阻害時の情報セキュリティ | 組織は，事業の中断・阻害時に情報セキュリティを適切なレベルに維持する方法を計画しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
30 | 5.30 | 事業継続のための ICT の備え | 事業継続の目的及び ICT 継続の要求事項に基づいて，ICT の備えを計画し，実施し，維持し，試験しなければならない。 | 17 | A1 | f | ― | （脆弱性）RSC機器が被災Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 1 | 6→4 | ― | （管理策）防災対策、事業継続計画は、（機能）災害の予防であり、（効果）災害による被害損失の最小化と早期回復ができる。
|  |  |  | 18 | A1 | g | ― | （脆弱性）RSC機器の環境設備が被災Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
|  |  |  | 26 | B1 | m | ― | （脆弱性）RSC側ネットワーク機器が被災Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
B2
|  |  |  | 27 | B1 | n | ― | （脆弱性）RSC側ネットワーク機器の環境設備が被災Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
B2
|  |  |  | 46 | D1 | m | ― | （脆弱性）HCF側ネットワーク機器が被災Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
|  |  |  | 47 | D1 | n | ― | （脆弱性）HCF側ネットワーク機器の環境設備が被災Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
|  |  |  | 57 | E1 | f | ― | （脆弱性）保守対象機器が被災Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
|  |  |  | 58 | E1 | g | ― | （脆弱性）保守対象機器の環境設備が被災Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
31 | 5.31 | 法令，規制及び契約上の要求事項 | 情報セキュリティに関連する法令，規制及び契約上の要求事項，並びにこれらの要求事項を満たすための組織の取組を特定し，文書化し，また，最新に保たなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
32 | 5.32 | 知的財産権 | 組織は，知的財産権を保護するための適切な手順を実施しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
33 | 5.33 | 記録の保護 | 記録は，消失，破壊，改ざん，認可されていないアクセス及び不正な流出から保護しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
34 | 5.34 | プライバシー及び個人識別可能情報（PII）の保護 | 組織は，適用される法令，規制及び契約上の要求事項に従って，プライバシー及び PII の保護に関する要求事項を特定し，満たさなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
35 | 5.35 | 情報セキュリティの独立したレビュー | 人，プロセス及び技術を含む，情報セキュリティ及びその実施の管理に対する組織の取組について，あらかじめ定めた間隔で，又は重大な変化が生じた場合に，独立したレビューを実施しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
36 | 5.36 | 情報セキュリティのための方針群，規則及び標準の順守 | 組織の情報セキュリティ方針，トピック固有の方針，規則及び標準を順守していることを定期的にレビューしなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
37 | 5.37 | 操作手順書 | 情報処理設備の操作手順は，文書化し，必要とする要員に対して利用可能にしなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 6 | 人的管理策
38 | 6.1 | 選考 | 要員になる全ての候補者についての経歴などの確認は，適用される法令，規制及び倫理を考慮に入れて，組織に加わる前に，及びその後継続的に行わなければならない。また，この確認は，事業上の要求事項，アクセスされる情報の分類及び認識されたリスクに応じて行わなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
39 | 6.2 | 雇用条件 | 雇用契約書には，情報セキュリティに関する要員及び組織の責任を記載しなければならない。 | 11 | A1 | a | RSC側当事者 | （脆弱性）オンサイトでのRSCサービスマンによるRSC機器内PHIの盗用Cが行われると、（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）守秘義務や身元調査（資質の確認）は、（機能）操作者の不正行為を牽制したり予防するので、（効果）RSCサービスマンによる盗用を抑制できる。
|  |  |  | 12 | A1 | a | 内部経路 | （脆弱性）内部経路からのRSCサービスマンによるRSC機器内PHIの盗用Cが行われると、（脅威）暴露Cに繋がる
|  |  |  | 19 | A1 | h | ― | （脆弱性）収賄Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）守秘義務や身元調査（資質の確認）は、（機能）操作者の不正行為を牽制したり予防するので、（効果）収賄による盗用を抑制できる。
|  |  |  | 28 | B1 | o
|  |  |  | 28 | B2
|  |  |  | 48 | D1
|  |  |  | 51 | E1 | a | HCF側当事者 | （脆弱性）オンサイトでの一次サービスマンによる保守対象機器内PHIの盗用Cが行われると、（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）守秘義務や身元調査（資質の確認）は、（機能）操作者の不正行為を牽制したり予防するので、（効果）一次サービスマンの盗用を抑制できる。
[8 empty] | （脆弱性）オンサイトでの医師等による保守対象機器内PHIの盗用C,差換えIが行われると、（脅威）暴露C,ねつ造Iに繋がる | 3 | 3 | 1 | 9 | ― | （管理策）守秘義務は、（機能）操作者の不正行為を牽制するので、（効果）医師等の盗用,差換えを抑制できるが、これだけでは効果が薄い。
|  |  |  | 52 | E1 | a | 外部経路RSC側担当者 | （脆弱性）外部経路からのRSCサービスマンによる保守対象機器内PHIの盗用Cが行われると、（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）守秘義務や身元調査（資質の確認）は、（機能）操作者の不正行為を牽制したり予防するので、（効果）RSCサービスマンの盗用を抑制できる。
[7 empty] | 内部経路 | （脆弱性）内部経路からの医師等,HCFシステム管理者,一次サービスマンによる保守対象機器内PHIの盗用C,差換えIが行われると、（脅威）暴露C,ねつ造Iに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）守秘義務や身元調査（資質の確認）は、（機能）操作者の不正行為を牽制したり予防するので、（効果）医師等,HCFシステム管理者,一次サービスマンの盗用,差換えを抑制できる。
|  |  |  | 53 | E1 | c | 医師等 | （脆弱性）オンサイトでの医師等による持出C,差換えIが行われると、（脅威）PHIの暴露C,ねつ造Iに繋がる | 3 | 3 | 1 | 9 | ― | （管理策）守秘義務は、（機能）操作者の不正行為を牽制するので、（効果）医師等の盗用を抑制できるが、これだけでは効果が薄い。
|  |  |  | 59 | E1 | h | PHIを扱う操作者 | （脆弱性）収賄Cが行われると、（脅威）PHIの暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）守秘義務や身元調査（資質の確認）は、（機能）操作者の不正行為を牽制したり予防するので、（効果）収賄による盗用を抑制できる。
40 | 6.3 | 情報セキュリティの意識向上，教育及び訓練 | 組織の要員及び関連する利害関係者は，職務に関連する組織の情報セキュリティ方針，トピック固有の方針及び手順についての，適切な，情報セキュリティに関する意識向上プログラム，教育及び訓練を受けなければならず，また，定常的な更新を受けなければならない。 | 19 | A1 | h | ― | （脆弱性）誤入力I、誤消去Aが行われると、リモートサービスの（脅威）サービス障害Ａに繋がる | 3→2 | 3 | 2 | 18→12 | ― | （管理策）教育,技能基準は、（機能）操作者の資質を向上し維持するので、（効果）誤入力,誤消去によるサービス障害を予防できる。
41 | 6.4 | 懲戒手続 | 情報セキュリティ方針違反を犯した要員及びその他の関連する利害関係者に対して処置をとるために，懲戒手続を正式に定め，伝達しなければならない。 | 28 | B1 | o | ― | （脆弱性）誤設定Ｃが行われると、PHIの（脅威）想定外の暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 2 | 18→12 | ― | （管理策）教育,技能基準は、（機能）操作者の資質を向上し維持するので、（効果）誤設定による想定外の暴露を予防できる。
|  |  |  | 48 | D1
|  |  |  | 59 | E1 | h | PHIを扱う操作者 | （脆弱性）誤入力I、誤消去Aが行われると、リモートサービスの（脅威）サービス障害Ａに繋がる | 3→2 | 3 | 2 | 18→12 | ― | （管理策）教育,技能基準は、（機能）操作者の資質を向上し維持するので、（効果）誤入力,誤消去によるサービス障害を予防できる。
42 | 6.5 | 雇用の終了又は変更後の責任 | 雇用の終了又は変更の後もなお有効な情報セキュリティに関する責任及び義務を定め，施行し，関連する要員及びその他の利害関係者に伝達しなければならない。 | 51 | E1 | a | HCF側当事者 | （脆弱性）オンサイトでのHCFシステム管理者による保守対象機器内PHIの盗用C,差換えIが行われると、（脅威）暴露C,ねつ造Iに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）監視下の操作は、（機能）単独操作を防止するので、（効果）HCFシステム管理者による盗用,差換えを牽制できる。
43 | 6.6 | 秘密保持契約又は守秘義務契約 | 情報保護に対する組織のニーズを反映する秘密保持契約又は守秘義務契約は，特定し，文書化し，定常的にレビューし，要員及びその他の関連する利害関係者が署名しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
44 | 6.7 | リモートワーク | 組織の構外でアクセス，処理又は保存される情報を保護するために，要員が遠隔で作業をする場合のセキュリティ対策を実施しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
45 | 6.8 | 情報セキュリティ事象の報告 | 組織は，要員が発見した又は疑いをもった情報セキュリティ事象を，適切な連絡経路を通して時機を失せずに報告するための仕組みを設けなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
| 7 | 物理的管理策
46 | 7.1 | 物理的セキュリティ境界 | 情報及びその他の関連資産のある領域を保護するために，物理的セキュリティ境界を定め，かつ，用いなければならない。 | 51 | E1 | a | ― | （脆弱性）オンサイトでの第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者,他社一次サービスマンによる画面の覗き見Cが行われると、保守対象機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）パーティションは、（機能・効果）関係者以外の立ち寄りを抑止する管理策である。
47 | 7.2 | 物理的入退 | セキュリティを保つべき領域は，適切な入退管理策及びアクセス場所（受付など）によって保護しなければならない。 | 11 | A1 | a | ― | （脆弱性）オンサイトでの第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者による画面の覗き見CやRSC機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCや漏洩パスワードを用いた成りすましCが行われると、RSC機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）入室管理は、（機能）権限の無い者の入室を防止するので、（効果）第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者の入室を阻止して画面の覗き見や不正ログインや成りすましを防止できる。
|  |  |  | 13 | A1 | c | 当事者以外 | （前提）修理の都合または分離不可で当該資産を残した時、（脆弱性）第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者による覗き見C、持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）入室管理は、（機能）権限の無い者の入室を防止するので、（効果）第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者による入室を阻止して紙の覗き見や持出を防止できる。
|  |  |  | 14 | A1 | d | 当事者以外 | （前提）修理の都合または分離不可で当該資産を残した時、（脆弱性）第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者による持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）施錠保管は、（機能）権限の無い者の接触を防止するので、（効果）第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者による接触を阻止して媒体の持出を防止できる。
|  |  |  | 13 | A1 | c | RSC側 当事者 | （前提）修理の都合または分離不可で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCサービスマンによる持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による入室管理は、（機能）権限の有る者の単独入室を防止するので、（効果）RSCサービスマンによる単独入室を阻止して紙の持出を牽制できる。
|  |  |  | 16 | A1 | f | ― | （脆弱性）RSCサービスマン以外の者によるRSC機器やそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）入室管理は、（機能）権限の無い者の入室を防止するので、（効果）RSCサービスマン以外の者の入室を阻止してRSC機器やそのディスクの持出を防止できる。
|  |  |  | 17 | A1 | f | ― | （脆弱性）RSC機器が破壊Aされると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 1 | 6→4 | ― | （管理策）施錠保管は、（機能）権限の無い者の接触を防止するので、（効果）破壊によるサービス不能を防止できる。
|  |  |  | 18 | A1 | g | ― | （脆弱性）RSC機器の環境設備が破壊Aされると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
|  |  |  | 22 | B1 | j | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCネットワーク管理者以外の者による覗き見C、持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）入室管理（通信トレース機器室）は、（機能）権限の無い者の入室を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者以外の者による入室を阻止して紙の覗き見や持出を防止できる。
|  |  |  | 23 | B1 | k | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCネットワーク管理者以外による持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）施錠保管は、（機能）権限の無い者の接触を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者以外の者による接触を阻止して媒体の持出を防止できる。
|  |  |  | 25 | B1 | m | ― | （脆弱性）RSCネットワーク管理者以外の者によるRSC側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）施錠保管は、（機能）権限の無い者の接触を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者以外の者によるRSC側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出を防止できる。
|  |  |  | 26 | B1 | m | ― | （脆弱性）RSC側ネットワーク機器が破壊Aされると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 1 | 6→4 | ― | （管理策）施錠保管は、（機能）権限の無い者の接触を防止するので、（効果）破壊によるサービス不能を防止できる。
B2
|  |  |  | 27 | B1 | n | ― | （脆弱性）RSC側ネットワーク機器の環境設備が破壊Aされると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
|  |  |  | 27 | B2
|  |  |  | 42 | D1 | j | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）HCFネットワーク管理者以外による覗き見C、持出Cが行われると、（脅威）PHIの暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）シュレッダ廃棄は、（機能）資産を消去するので、（効果）HCFネットワーク管理者以外の者による紙の覗き見や持出を防止できる。 （管理策）入室管理（通信トレース機器室）は、（機能）権限の無い者の入室を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者以外の者による入室を阻止して紙の覗き見や持出を防止できる。
|  |  |  | 43 | D1 | k | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）HCFネットワーク管理者以外による持出Cが行われると、（脅威）PHIの暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）施錠保管は、（機能）権限の無い者の接触を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者以外の者による接触を阻止して媒体の持出を防止できる。
|  |  |  | 45 | D1 | m | ― | （脆弱性）HCFネットワーク管理者以外の者によるHCF側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）入室管理は、（機能）権限の無い者の入室を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者以外の者入室を阻止してHCF側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出を防止できる。
[8 empty] | （脆弱性）HCF側ネットワーク機器が破壊Aされると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 1 | 6→4 | ― | （管理策）施錠保管は、（機能）権限の無い者の接触を防止するので、（効果）破壊によるサービス不能を防止できる。
|  |  |  | 47 | D1 | n | ― | （脆弱性）HCF側ネットワーク機器の環境設備が破壊Aされると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
|  |  |  | 54 | E1 | d | 医師等以外 | （前提）医師等が業務で当該資産を残した時、（脆弱性）オンサイトでの第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者,他社一次サービスマン,一次サービスマン,HCFシステム管理者による持出Cが行われると、（脅威）PHIの暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）施錠保管は、（機能）権限の無い者の接触を防止するので、（効果）第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者,他社一次サービスマン,一次サービスマン,HCFシステム管理者による接触を阻止して媒体の持出を防止できる。
|  |  |  | 56 | E1 | f | ― | （脆弱性）HCFシステム管理者以外の者による保守対象機器やそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）施錠保管は、（機能）権限の無い者の接触を防止するので、（効果）HCFシステム管理者以外の者による保守対象機器やそのディスクの持出を防止できる。
|  |  |  | 57 | E1 | f | ― | （脆弱性）保守対象機器機器が破壊Aされると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 1 | 6→4 | ― | （管理策）施錠保管は、（機能）権限の無い者の接触を防止するので、（効果）破壊によるサービス不能を防止できる。
|  |  |  | 58 | E1 | g | ― | （脆弱性）保守対象機器の環境設備が破壊Aされると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
48 | 7.3 | オフィス，部屋及び施設のセキュリティ | オフィス，部屋及び施設に対する物理的セキュリティを設計し，実装しなければならない。 | 14 | A1 | d | RSC側 当事者 | （前提）修理の都合または分離不可で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCサービスマンによる持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）RSCサービスマンによる単独接触を阻止して媒体の持出を牽制できる。
|  |  |  | 16 | A1 | f | ― | （脆弱性）RSCサービスマンによるRSC機器やそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）RSCサービスマンによるRSC機器やそのディスクの持出を牽制できる。
|  |  |  | 21 | B1 | i | 内部経路 RSCネットワーク管理者以外 | （脆弱性）内部経路からのRSCネットワーク管理者以外の者によるRSC側経路のタッピングCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）RSC側内部経路点検は、（機能・効果）経路上のタッピング痕跡を検出する管理策である。
[7 empty] | 内部経路 RSCネットワーク管理者 | （脆弱性）内部経路からのRSCネットワーク管理者によるRSC側経路のタッピングCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人によるRSC側内部経路点検は、（機能・効果）複数人で経路上のタッピング痕跡を検出する管理策である。
[8 empty] | （脆弱性）RSCネットワーク管理者によるRSC側ネットワーク機器経由の覗き見Cが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者による単独接触を阻止してRSCネットワーク機器経由のPHIの暴露を防止できる。
|  |  |  | 22 | B1 | j | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCネットワーク管理者による持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による入室管理（通信トレース機器室）は、（機能）権限の有る者の単独入室を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者による単独入室を阻止して紙の持出を牽制できる。
|  |  |  | 23 | B1 | k | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCネットワーク管理者による持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者による単独接触を阻止して媒体の持出を牽制できる。
|  |  |  | 25 | B1 | m | ― | （脆弱性）RSCネットワーク管理者によるRSC側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者によるRSC側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出を牽制できる。
|  |  |  | 41 | D1 | p | 内部経路 HCFネットワーク管理者以外 | （脆弱性）内部経路からのHCFネットワーク管理者以外の者によるHCF側経路のタッピングCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）HCF側内部経路点検は、（機能・効果）経路上のタッピング痕跡を検出する管理策である。
[7 empty] | 内部経路 HCFネットワーク管理者 | （脆弱性）内部経路からのHCFネットワーク管理者によるHCF側経路のタッピングCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人によるHCF側内部経路点検は、（機能・効果）複数人で経路上のタッピング痕跡を検出する管理策である。
[8 empty] | （脆弱性）HCFネットワーク管理者によるHCF側ネットワーク機器経由の覗き見Cが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者による単独接触を阻止してHCFネットワーク機器経由のPHIの暴露を防止できる。
|  |  |  | 42 | D1 | j | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）HCFネットワーク管理者による持出Cが行われると、（脅威）PHIの暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による入室管理（通信トレース機器室）は、（機能）権限の有る者の単独入室を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者による単独入室を阻止して紙の持出を牽制できる。
|  |  |  | 43 | D1 | k | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）HCFネットワーク管理者による持出Cが行われると、（脅威）PHIの暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者による単独接触を阻止して媒体の持出を牽制できる。
|  |  |  | 45 | D1 | m | ― | （脆弱性）HCFネットワーク管理者によるHCF側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者によるHCF側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出を牽制できる。
|  |  |  | 54 | E1 | d | 医師等 | （脆弱性）オンサイトでの医師等による持出C,差換えIが行われると、（脅威）PHIの暴露C,ねつ造Iに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）医師等による単独接触を阻止して媒体の持出を牽制できる。
|  |  |  | 56 | E1 | f |  | （脆弱性）HCFシステム管理者による保守対象機器やそのディスクの持出C,差換えIが行われると、PHIの（脅威）暴露C,ねつ造Iに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）HCFシステム管理者による保守対象機器やそのディスクの持出を牽制できる。
49 | 7.4 | 物理的セキュリティの監視 | 施設は，認可していない物理的アクセスについて継続的に監視しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
50 | 7.5 | 物理的及び環境的脅威からの保護 | 自然災害及びその他の意図的又は意図的でない，インフラストラクチャに対する物理的脅威などの物理的及び環境的脅威に対する保護を設計し，実装しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
51 | 7.6 | セキュリティを保つべき領域での作業 | セキュリティを保つべき領域での作業に関するセキュリティ対策を設計し，実施しなければならない。 | 14 | A1 | d | RSC側 当事者 | （前提）修理の都合または分離不可で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCサービスマンによる持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）RSCサービスマンによる単独接触を阻止して媒体の持出を牽制できる。
|  |  |  | 16 | A1 | f | ― | （脆弱性）RSCサービスマンによるRSC機器やそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）RSCサービスマンによるRSC機器やそのディスクの持出を牽制できる。
|  |  |  | 21 | B1 | i | 内部経路 RSCネットワーク管理者以外 | （脆弱性）内部経路からのRSCネットワーク管理者以外の者によるRSC側経路のタッピングCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）RSC側内部経路点検は、（機能・効果）経路上のタッピング痕跡を検出する管理策である。
[7 empty] | 内部経路 RSCネットワーク管理者 | （脆弱性）内部経路からのRSCネットワーク管理者によるRSC側経路のタッピングCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人によるRSC側内部経路点検は、（機能・効果）複数人で経路上のタッピング痕跡を検出する管理策である。
[8 empty] | （脆弱性）RSCネットワーク管理者によるRSC側ネットワーク機器経由の覗き見Cが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者による単独接触を阻止してRSCネットワーク機器経由のPHIの暴露を防止できる。
|  |  |  | 22 | B1 | j | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCネットワーク管理者による持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による入室管理（通信トレース機器室）は、（機能）権限の有る者の単独入室を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者による単独入室を阻止して紙の持出を牽制できる。
|  |  |  | 23 | B1 | k | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCネットワーク管理者による持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者による単独接触を阻止して媒体の持出を牽制できる。
|  |  |  | 25 | B1 | m | ― | （脆弱性）RSCネットワーク管理者によるRSC側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）RSCネットワーク管理者によるRSC側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出を牽制できる。
|  |  |  | 41 | D1 | p | 内部経路 HCFネットワーク管理者以外 | （脆弱性）内部経路からのHCFネットワーク管理者以外の者によるHCF側経路のタッピングCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）HCF側内部経路点検は、（機能・効果）経路上のタッピング痕跡を検出する管理策である。
[7 empty] | 内部経路 HCFネットワーク管理者 | （脆弱性）内部経路からのHCFネットワーク管理者によるHCF側経路のタッピングCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人によるHCF側内部経路点検は、（機能・効果）複数人で経路上のタッピング痕跡を検出する管理策である。
[8 empty] | （脆弱性）HCFネットワーク管理者によるHCF側ネットワーク機器経由の覗き見Cが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者による単独接触を阻止してHCFネットワーク機器経由のPHIの暴露を防止できる。
|  |  |  | 42 | D1 | j | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）HCFネットワーク管理者による持出Cが行われると、（脅威）PHIの暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による入室管理（通信トレース機器室）は、（機能）権限の有る者の単独入室を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者による単独入室を阻止して紙の持出を牽制できる。
|  |  |  | 43 | D1 | k | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）HCFネットワーク管理者による持出Cが行われると、（脅威）PHIの暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者による単独接触を阻止して媒体の持出を牽制できる。
|  |  |  | 45 | D1 | m | ― | （脆弱性）HCFネットワーク管理者によるHCF側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）HCFネットワーク管理者によるHCF側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出を牽制できる。
|  |  |  | 54 | E1 | d | 医師等 | （脆弱性）オンサイトでの医師等による持出C,差換えIが行われると、（脅威）PHIの暴露C,ねつ造Iに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）医師等による単独接触を阻止して媒体の持出を牽制できる。
|  |  |  | 56 | E1 | f |  | （脆弱性）HCFシステム管理者による保守対象機器やそのディスクの持出C,差換えIが行われると、PHIの（脅威）暴露C,ねつ造Iに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）複数人管理による施錠保管は、（機能）権限の有る者の単独接触を防止するので、（効果）HCFシステム管理者による保守対象機器やそのディスクの持出を牽制できる。
52 | 7.7 | クリアデスク・クリアスクリーン | 書類及び取外し可能な記憶媒体に対するクリアデスクの規則，並びに情報処理設備に対するクリアスクリーンの規則を定め，適切に実施させなければならない。 | 53 | E1 | c | 医者等以外 | （前提）医師等が業務で当該資産を残した時、（脆弱性）オンサイトでの第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者,他社一次サービスマン,一次サービスマン,HCFシステム管理者による覗き見C,持出Cが行われると、（脅威）PHIの暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）クリアデスクは、（機能）無人時の資産の放置を防止するので、（効果）第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者,他社一次サービスマン,一次サービスマン,HCFシステム管理者による紙の覗き見や持出を防止できる。
53 | 7.8 | 装置の設置及び保護 | 装置は，セキュリティを保って設置し，保護しなければならない。 | 16 | A1 | f | ― | （脆弱性）RSC機器の漏洩電磁波が解析Cされると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）道路とサイトの距離の確保は、（機能）漏洩電磁波の受信を防止するので、（効果）PHIの暴露を防止できる。
|  |  |  | 25 | B1 | m | ― | （脆弱性）RSC側ネットワーク機器がタンパリングCされると、PHIの（脅威）想定外の暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）シールは、（機能・効果）タンパリング痕跡を検出できる管理策である。
[8 empty] | （脆弱性）RSC側ネットワーク機器やケーブルの漏洩電磁波が解析Cされると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）道路とサイトの距離の確保は、（機能）漏洩電磁波の受信を防止するので、（効果）PHIの暴露を防止できる。
|  |  |  | 45 | D1 | m | ― | （脆弱性）HCF側ネットワーク機器がタンパリングCされると、PHIの（脅威）想定外の暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）シールは、（機能・効果）タンパリング痕跡を検出できる管理策である。
[8 empty] | （脆弱性）HCF側ネットワーク機器やケーブルの漏洩電磁波が解析Cされると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）道路とサイトの距離の確保は、（機能）漏洩電磁波の受信を防止するので、（効果）PHIの暴露を防止できる。
|  |  |  | 56 | E1 | f | ― | （脆弱性）保守対象機器がタンパリングCされると、PHIの（脅威）想定外の暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）シールは、（機能・効果）タンパリング痕跡を検出できる管理策である。
[8 empty] | （脆弱性）保守対象機器の漏洩電磁波が解析Cされると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）道路とサイトの距離の確保は、（機能）漏洩電磁波の受信を防止するので、（効果）PHIの暴露を防止できる。
54 | 7.9 | 構外にある資産のセキュリティ | 管理策構外にある資産を保護しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
55 | 7.10 | 記憶媒体 | 記憶媒体は，組織における分類体系及び取扱いの要求事項に従って，その取得，使用，移送及び廃棄のライフサイクルを通して管理しなければならない。 | 13 | A1 | c | 当事者以外 | （前提）修理の都合または分離不可で当該資産を残した時、（脆弱性）第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者による覗き見C、持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）シュレッダ廃棄は、（機能）資産を消去するので、（効果）第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者による紙の覗き見や持出を防止できる。
|  |  |  | 22 | B1 | j | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCネットワーク管理者以外の者による覗き見C、持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）シュレッダ廃棄は、（機能）資産を消去するので、（効果）RSCネットワーク管理者以外の者による紙の覗き見や持出を防止できる。
|  |  |  | 42 | D1 | j | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）HCFネットワーク管理者以外による覗き見C、持出Cが行われると、（脅威）PHIの暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）シュレッダ廃棄は、（機能）資産を消去するので、（効果）HCFネットワーク管理者以外の者による紙の覗き見や持出を防止できる。
56 | 7.11 | サポートユーティリティ | 情報処理施設・設備は，サポートユーティリティの不具合による，停電，その他の中断から保護しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
57 | 7.12 | ケーブル配線のセキュリティ | 電源ケーブル，データ伝送ケーブル又は情報サービスを支援するケーブルの配線は，傍受，妨害又は損傷から保護しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
58 | 7.13 | 装置の保守 | 装置は，情報の可用性，完全性及び機密性を維持することを確実にするために，正しく保守しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
59 | 7.14 | 装置のセキュリティを保った処分又は再利用 | 記憶媒体を内蔵した装置は，処分又は再利用する前に，全ての取扱いに慎重を要するデータ及びライセンス供与されたソフトウェアを消去していること，又はセキュリティを保てるよう上書きしていることを確実にするために，検証しなければならない。 | 11 | A1 | a | RSC側当事者 | （脆弱性）オンサイトでのRSCサービスマンによるPHIの削除忘れCがあると、PHIの（脅威）想定外の暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | （管理策）ログオフ時の自動消去は、（機能）人的ミスを防止するので、（効果）RSCサービスマンのPHIの削除忘れを防止できる。 | ―
| 8 | 技術的管理策
60 | 8.1 | 利用者エンドポイント機器 | 利用者エンドポイント機器に保存されている情報，処理される情報，又は利用者エンドポイント機器を介してアクセス可能な情報を保護しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
61 | 8.2 | 特権的アクセス権 | 特権的アクセス権の割当て及び利用は，制限し，管理しなければならない。 | 12 | A1 | a | 内部経路 | （脆弱性）内部経路からの第三者,RSC社員,RSCネットワーク管理者によるRSC機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、RSC機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）権限管理（ユーザ/特権ログイン）は、「アクセス管理」と組合せで使われる管理策である。
|  |  |  | 21 | B1 | i | 内部経路RSCネットワーク管理者 | （脆弱性）内部経路からのRSCネットワーク管理者以外の者によるRSC側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる
|  |  |  | 41 | D1 | p | ― | （脆弱性）内部経路からのHCFネットワーク管理者以外の者によるHCF側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）権限管理（ユーザ/特権ログイン）は、「アクセス管理」と組合せで使われる管理策である。
|  |  |  | 51 | E1 | a | 当事者以外 | （脆弱性）オンサイトでの第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者,他社一次サービスマンによる保守対象機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、保守対象機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる
[7 empty] | HCF側当事者 | （脆弱性）オンサイトでの一次サービスマンによる保守対象機器内PHIの差換えIが行われると、（脅威）ねつ造Iに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）権限管理（アクセス管理）は、「アクセス管理」と組合せで使われる管理策である。
|  |  |  | 51 | E1 | a | 外部経路 RSC側当事者 | （脆弱性）外部経路からの他社RSCサービスマンによる保守対象機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、保守対象機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）権限管理（ユーザ/特権ログイン）は、「アクセス管理」と組合せで使われる管理策である。
|  |  |  | 52 | E1 | a | 外部経路 RSC側当事者 | （脆弱性）外部経路からのRSCサービスマンによる保守対象機器内PHIの差換えIが行われると、（脅威）ねつ造Iに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）権限管理（アクセス管理）は、「アクセス管理」と組合せで使われる管理策である。
[7 empty] | 内部経路 | （脆弱性）内部経路からの第三者,HCF職員,HCFネットワーク管理者による保守対象機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、保守対象機器内のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）権限管理（ユーザ/特権ログイン）は、「アクセス管理」と組合せで使われる管理策である。
62 | 8.3 | 情報へのアクセス制限 | 情報及びその他の関連資産へのアクセスは，確立されたアクセス制御に関するトピック固有の方針に従って，制限しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
63 | 8.4 | ソースコードへのアクセス | ソースコード，開発ツール，及びソフトウェアライブラリへの読取り及び書込みアクセスを適切に管理しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
64 | 8.5 | セキュリティを保った認証 | セキュリティを保った認証技術及び手順を，情報へのアクセス制限，及びアクセス制御に関するトピック固有の方針に基づいて備えなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
65 | 8.6 | 容量・能力の管理 | 現在の及び予測される容量・能力の要求事項に合わせて，資源の利用を監視し，調整しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
66 | 8.7 | マルウェアに対する保護 | マルウェアに対する保護を実施し，利用者の適切な認識によって支援しなければならない。 | 15 | A1 | e | ― | （脆弱性）バックドアや情報を盗み出すプログラムが挿入Iされると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 2※ | 18→12 | （管理策）コンピュータウィルス対策は、（機能）コンピュータウィルスを検出し駆除するので、（効果）バックドアや情報を盗み出すプログラムを検出し駆除できる | ―
|  |  |  | 24 | B1 | l
|  |  |  | 44 | D1
|  |  |  | 55 | E1 | e
67 | 8.8 | 技術的ぜい弱性の管理 | 利用中の情報システムの技術的ぜい弱性に関する情報を獲得しなければならない。また，そのようなぜい弱性に組織がさらされている状況を評価し，適切な手段をとらなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
68 | 8.9 | 構成管理 | ハードウェア，ソフトウェア，サービス及びネットワークのセキュリティ構成を含む構成を確立し，文書化し，実装し，監視し，レビューしなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
69 | 8.10 | 情報の削除 | 情報システム，装置又はその他の記憶媒体に保存している情報は，必要でなくなった時点で削除しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
70 | 8.11 | データマスキング | データマスキングは，適用される法令を考慮して，組織のアクセス制御に関するトピック固有の方針及びその他の関連するトピック固有の方針，並びに事業上の要求事項に従って利用しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
71 | 8.12 | データ漏えい防止 | データ漏えい防止対策を，取扱いに慎重を要する情報を処理，保存又は送信するシステム，ネットワーク及びその他の装置に適用しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
72 | 8.13 | 情報のバックアップ | 合意されたバックアップに関するトピック固有の方針に従って，情報，ソフトウェア及びシステムのバックアップを維持し，定期的に検査しなければならない。 | 17 | A1 | f | ― | （脆弱性）RSC機器が故障Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる | 3→2 | 2 | 2 | 12→8 | ― | （管理策）保守点検、バックアップは、（機能）故障の予防であり、（効果）サービス不能を予防できる。
|  |  |  | 18 | A1 | g | ― | （脆弱性）RSC機器の環境設備が故障Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
|  |  |  | 26 | B1 | m | ― | （脆弱性）RSC側ネットワーク機器が故障Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
B2
|  |  |  | 27 | B1 | n | ― | （脆弱性）RSC側ネットワーク機器の環境設備が故障Aしたり、ケーブルが不通Aとなると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
|  |  |  | 27 | B2
|  |  |  | 46 | D1 | m | ― | （脆弱性）HCF側ネットワーク機器が故障Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
|  |  |  | 47 | D1 | n | ― | （脆弱性）HCF側ネットワーク機器の環境設備が故障Aしたり、ケーブルが不通Aとなると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
|  |  |  | 57 | E1 | f | ― | （脆弱性）保守対象機器が故障Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
|  |  |  | 58 | E1 | g | ― | （脆弱性）保守対象機器の環境設備が故障Aすると、リモートサービスの（脅威）サービス不能Ａに繋がる
73 | 8.14 | 情報処理施設・設備の冗長性 | 情報処理施設・設備は，可用性の要求事項を満たすのに十分な冗長性をもって，導入しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
74 | 8.15 | ログ取得 | 活動，例外処理，過失及びその他の関連する事象を記録したログを取得し，保存し，保護し，分析しなければならない。 | 11 | A1 | a | RSC側当事者 | （脆弱性）オンサイトでのRSCサービスマンによるRSC機器内PHIの盗用Cが行われると、（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | （管理策）記録（イベントの要求者・種類・日時等）は、「内部監査」と組合せで使われる管理策である。 | ―
|  |  |  | 12 | A1 | a | 内部経路 | （脆弱性）内部経路からのRSCサービスマンによるRSC機器内PHIの盗用Cが行われると、（脅威）暴露Cに繋がる
|  |  |  | 51 | E1 | a | HCF側当事者 | （脆弱性）オンサイトでの一次サービスマンによる保守対象機器内PHIの盗用Cが行われると、（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）記録（イベントの要求者・種類・日時等）は、「内部監査」と組合せで使われる管理策である。 | ―
|  |  |  | 52 | E1 | a | 外部経路RSC側担当者 | （脆弱性）外部経路からのRSCサービスマンによる保守対象機器内PHIの盗用Cが行われると、（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）記録（イベントの要求者・種類・日時等）は、「内部監査」と組合せで使われる管理策である。 | ―
[7 empty] | 内部経路 | （脆弱性）内部経路からの医師等,HCFシステム管理者,一次サービスマンによる保守対象機器内PHIの盗用C,差換えIが行われると、（脅威）暴露C,ねつ造Iに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）記録（イベントの要求者・種類・日時等）は、「内部監査」と組合せで使われる管理策である。 | ―
75 | 8.16 | 監視活動 | 情報セキュリティインシデントの可能性を評価するために，ネットワーク，システム及びアプリケーションについて異常な挙動がないか監視し，適切な処置を講じなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
76 | 8.17 | クロックの同期 | 組織が使用する情報処理システムのクロックは，組織が採用した時刻源と同期させなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
77 | 8.18 | 特権的なユーティリティプログラムの使用 | システム及びアプリケーションによる制御を無効にすることのできるユーティリティプログラムの使用は，制限し，厳しく管理しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
78 | 8.19 | 運用システムへのソフトウェアの導入 | 運用システムへのソフトウェアの導入をセキュリティを保って管理するための手順及び対策を実施しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
79 | 8.20 | ネットワークセキュリティ | システム及びアプリケーション内の情報を保護するために，ネットワーク及びネットワーク装置のセキュリティを保ち，管理し，制御しなければならない。 | 21 | B1 | i | 外部経路 | （脆弱性）外部経路からの全ての者によるRSC側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | （管理策）ルート制御（RSC機器にはつなげない）は、（機能・効果）RSC機器のリモート接続を禁止する管理策である。なお、一般的なネットワーク管理策としては、RSC側ネットワーク機器、特にRSC出口におけるアクセス管理（ログイン）、ネットワークの分離・強制経路（FW）・フィルタリング、遠隔診断ポートの保護がある。 | ―
B2
|  |  |  | 41 | D1 | p | 外部経路 | （脆弱性）外部経路からの他社RSC当事者を含むRSC当事者以外の者によるHCF側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）ルート制御（RSC機器にはつなげない）は、（機能・効果）RSC機器のリモート接続を禁止する管理策である。なお、一般的なネットワーク管理策としては、RSC側ネットワーク機器、特にRSC出口におけるアクセス管理（ログイン）、ネットワークの分離・強制経路（FW）・フィルタリング、遠隔診断ポートの保護がある。 | ―
[8 empty] | （脆弱性）外部経路からの他社RSCサービスマン,RSCサービスマンによるHCF側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | （管理策）ルート制御は、（機能・効果）経路を強制し接続機器を指定する管理策である。 | ―
80 | 8.21 | ネットワークサービスのセキュリティ | ネットワークサービスのセキュリティ機能，サービスレベル及びサービスの要求事項を特定し，実装し，監視しなければならない。 | 21 | B2 | i | 内部経路 RSCネットワーク管理者以外 | （脆弱性）内部経路からのRSCネットワーク管理者以外の者によるRSC側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 1 | 3 | 1※ | 3 | （対策不要）
（脆弱性）内部経路からのRSCネットワーク管理者以外の者によるRSC側ネットワーク機器の漏洩パスワードを用いた成りすましCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる
（脆弱性）内部経路からのRSCネットワーク管理者以外の者によるRSC側経路のタッピングCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる
[7 empty] | 内部経路 RSCネットワーク管理者 | （脆弱性）内部経路からのRSCネットワーク管理者によるRSC側経路のタッピングCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる
（脆弱性）RSCネットワーク管理者によるRSC側ネットワーク機器経由の覗き見Cが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる
|  |  |  | 22 | B2 | j | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCネットワーク管理者以外による覗き見C、持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる
（前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCネットワーク管理者による持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる
|  |  |  | 23 | B2 | k | ― | （前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCネットワーク管理者以外による持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる
（前提）監視または修理の都合で当該資産を残した時、（脆弱性）RSCネットワーク管理者による持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる
|  |  |  | 24 | B2 | l | ― | （脆弱性）バックドアや情報を盗み出すプログラムが挿入Iされると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 1 | 3 | 2※ | 6 | （対策不要）
|  |  |  | 25 | B2 | m | ― | （脆弱性）RSCネットワーク管理者以外の者によるRSC側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 1 | 3 | 1 | 3
（脆弱性）RSCネットワーク管理者によるRSC側ネットワーク機器やメールサーバ及びそのディスクの持出Cが行われると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる
（脆弱性）RSC側ネットワーク機器がタンパリングCされると、PHIの（脅威）想定外の暴露Cに繋がる
（脆弱性）RSC側ネットワーク機器やケーブルの漏洩電磁波が解析Cされると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる
|  |  |  | 28 | B2 | o | ― | （脆弱性）誤設定Ｃが行われると、PHIの（脅威）想定外の暴露Cに繋がる
81 | 8.22 | ネットワークの分離 | 情報サービス，利用者及び情報システムは，組織のネットワーク上で，グループごとに分離しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
82 | 8.23 | ウェブフィルタリング | 悪意のあるコンテンツにさらされることを減らすために，外部ウェブサイトへのアクセスを管理しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
83 | 8.24 | 暗号の利用 | 暗号鍵の管理を含む，暗号の効果的な利用のための規則を定め，実施しなければならない。 | 1a | A2 | b | ― | （脆弱性）暗号アルゴリズムや鍵や鍵配送方式の強度が不足Ｃしていると、暗号化データが解読されPHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）認定暗号アルゴリズムと安全な鍵や鍵配送方式の採用は、（機能）暗号化データの解読に対する強度を維持するので、（効果）暗号化されたPHIの解読を防止できる。
|  |  |  | 29 | B2
|  |  |  | 39 | C1
84 | 8.25 | セキュリティに配慮した開発のライフサイクル | ソフトウェア及びシステムのセキュリティに配慮した開発のための規則を確立し，適用しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
85 | 8.26 | アプリケーションセキュリティの要求事項 | アプリケーションを開発又は取得する場合，情報セキュリティ要求事項を特定し，規定し，承認しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
86 | 8.27 | セキュリティに配慮したシステムアーキテクチャ及びシステム構築の原則 | セキュリティに配慮したシステムを構築するための原則を確立し，文書化し，維持し，全ての情報システムの開発活動に対して適用しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
87 | 8.28 | セキュリティに配慮したコーディング | セキュリティに配慮したコーディングの原則をソフトウェア開発に適用しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
88 | 8.29 | 開発及び受入れにおけるセキュリティテスト | セキュリティテストのプロセスを開発のライフサイクルにおいて定め，実施しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
89 | 8.30 | 外部委託による開発 | 組織は，外部委託したシステム開発に関する活動を指揮し，監視し，レビューしなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
90 | 8.31 | 開発環境，テスト環境及び本番環境の分離 | 開発環境，テスト環境及び本番環境は，分離してセキュリティを保たなければならない。 | 16 | A1 | f | ― | （脆弱性）RSC機器がタンパリングCされると、PHIの（脅威）想定外の暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）シールは、（機能・効果）タンパリング痕跡を検出できる管理策である。
91 | 8.32 | 変更管理 | 情報処理設備及び情報システムの変更は，変更管理手順に従わなければならない。 | 15 | A1 | e | ― | （脆弱性）バックドアや情報を盗み出すプログラムが挿入Iされると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 2※ | 18→12 | ― | （管理策）IRT（緊急事態対応体制）は、（機能）新種のコンピュータウィルスによる被害から回復するための管理策であるので、（効果）バックドアや情報を盗み出すプログラムによる被害から早期回復できる。
|  |  |  | 21 | B1 | i | 外部経路 | （脆弱性）外部経路からの全ての者によるRSC側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、RSC側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1※ | 9→6 | ― | （管理策）IRT（緊急事態対応体制）は、（機能・効果）不正アクセスによる被害から早期回復するための管理策である。
B2
|  |  |  | 24 | B1 | l | ― | （脆弱性）バックドアや情報を盗み出すプログラムが挿入Iされると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 2※ | 18→12 | ― | （管理策）IRT（緊急事態対応体制）は、（機能）新種のコンピュータウィルスによる被害から回復するための管理策であるので、（効果）バックドアや情報を盗み出すプログラムによる被害から早期回復できる。
|  |  |  | 41 | D1 | p | 外部経路 | （脆弱性）外部経路からの他社RSC当事者を含むRSC当事者以外の者によるHCF側ネットワーク機器の辞書攻撃等を用いた不正ログインCが行われると、HCF側経路上のPHIが盗用Cされ（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 1 | 9→6 | ― | （管理策）IRT（緊急事態対応体制）は、（機能・効果）不正アクセスによる被害から早期回復するための管理策である。
|  |  |  | 44 | D1 | l | ― | （脆弱性）バックドアや情報を盗み出すプログラムが挿入Iされると、PHIの（脅威）暴露Cに繋がる | 3→2 | 3 | 2 | 18→12 | ― | （管理策）IRT（緊急事態対応体制）は、（機能）新種のコンピュータウィルスによる被害から回復するための管理策であるので、（効果）バックドアや情報を盗み出すプログラムによる被害から早期回復できる。
|  |  |  | 55 | E1 | e | ―
92 | 8.33 | テスト用情報 | テスト用情報は，適切に選定し，保護し，管理しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
93 | 8.34 | 監査におけるテスト中の情報システムの保護 | 運用システムのアセスメントを伴う監査におけるテスト及びその他の保証活動を計画し，テスト実施者と適切な管理層との間で合意しなければならない。 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―